1.pielikums

Tirgus izpētei

“Pasākumu plāna izstrāde Balvu Kultūras un

atpūtas centra ēkas CO2 emisijas samazinājuma neatbilstība novēršanai”

ID Nr. BNP TI 2023/32

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

“Pasākumu plāna izstrāde Balvu Kultūras un atpūtas centra ēkas CO2 emisijas samazinājuma neatbilstības novēršanai”

(ID Nr. BNP TI 2023/32)

Tirgus izpētes priekšmets: Pasākumu plāna izstrāde Balvu Kultūras un atpūtas centra ēkas CO2 emisijas samazinājuma neatbilstības novēršanai.

Objekts: Balvu Kultūras un atpūtas centrs, Brīvības iela 61, Balvi, Balvu novads.

Darba uzdevums:

- Veikt apsekošanu un nepieciešamos mērījumus;

- Izstrādāt pasākumu plānu CO2 emisijas samazinājuma neatbilstības novēršanai. Pasākuma plānā jāiekļauj:

- nepieciešamos CO2 emisijas samazināšanai organizatoriskos un tehniskos pasākumus;

- ja nepieciešams, papildu energoefektivitātes pasākumus, izņemot tos, kuru īstenošanai finansējuma saņēmējs ir saņēmis finanšu instrumenta finansējumu;

- argumentētu informāciju par iepriekš neparedzamiem vai neatkarīgiem ārējiem apstākļiem, kas ir ietekmējuši projekta līgumā un projekta iesniegumā noteikto rezultātu sasniegšanu.

Situācijas apraksts:

Balvu novada pašvaldība ir īstenojusi projektu “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Balvu kultūras un atpūtas centrā” Nr.EKII-2/5. Šogad tika iesniegts monitoringa pārskats par trešo pārskata periodu.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Vides investīciju fonds” iesniegto monitoringa pārskatu apstiprināja ar nosacījumu, ka:

- 2022.gadā sasniegtais oglekļa dioksīda emisiju samazinājums 72,921 tonnas CO2/gadā atbilst projekta līgumā noteiktajam minimālajam apjomam – 67,379 tonnas CO2/gadā;

- sasniegtais enerģijas patēriņš apkurei uz ēkas aprēķina platību ir 29,074 kWh/m2 pārsniedz projekta līgumā noteikto maksimālo apjomu – 18,890 kWh/m2. Neatbilstības apjoms – pārsniegums 10,184 kWh/m2.

Ņemot vērā iepriekšminēto, nepieciešams izstrādāt pasākumu plānu CO2 emisijas samazinājuma neatbilstības novēršanai.