Tehniskā specifikācija Nr. 4.10/1

Informācija par pasūtītāju:

| # Nosaukums | Balvu pirmsskolas izglītības iestāde „Pīlādzītis’’ |
| --- | --- |
| Reģistrācijas numurs | 90009115622 |
| Adrese | Daugavpils iela 59, Balvi, Balvu novads, LV-4501 |
| Kontaktpersona | Antra Eizāne |
| Kontakttālrunis | 26608264 |

# Informācija par iepirkuma priekšmetu

Iepirkuma priekšmeta nosaukums: Pirmā ,otrā stāva kāpņu telpas renovācija  un otrā stāva vienas garderobes renovācija  Pirmsskolas izglītības iestādei ‘’Pīlādzītis’’ Daugavpils iela 59, Balvi, Balvu novads, LV-4501

Paredzamā līguma izpildes vieta: Daugavpils iela 59, Balvi, Balvu novads, LV-4501 Paredzamais līguma izpildes termiņš: no 2019.gada 5.augusta līdz 2019.gada 2.septembris 28 (divdesmit astoņu) kalendāro dienu laikā no līguma parakstīšanas dienas iesniegt apsekojumu pasūtītājam.

| N.p.k. | Darba nosaukums | Mērv. | Daudzums | Cena EUR, bez PVN | PVN 21% | Cena EUR, ar PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Garderobes , vējeļa un kāpņu telpas renovācija | gab. | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Piedāvājumam izvirzītās prasības:

- Pakalpojuma līgums tiks slēgts ar Izpildītāju, kura piedāvājums būs ar zemāko cenu un darbu veiks ar kvalitatīviem celtnieciības materiāliem.

- Pakalpojuma sniedzējam jābūt sertificētiem speciālistiem ar labu kvalitātes pakāpi.

- Jāveic: kāpņu un grīdas seguma nomaiņa ar neslīdošu virsmu, piekaramiem griestiem elektroinstalācijas un elektroinstalācijas skapju nomaiņu , apgaismojuma lampu maiņu, divu ugunsdrošu durvju, trīs koka durvju  iegādāšanu un  uzstādīšanu, kāpņu telpas margu nomaiņu, izveidot līdzenas sienas ar virsmu , kuras var mazgāt un kopt.

- Jauna radiatora nomaiņa kāpņu telpā.

- Tehniskais apsekojums pasūtītājam jāiesniedz 2 eksemplāros.

Piedāvājums jāiesniedz personīgi Daugavpils iela 59, Balvi, Balvu nov., LV-4501 aizlīmētā aploksnē līdz 2019.gada 31. jūlijam plkst. 14:00, vai nosūtot pa pastu ar norādi: Tehniskā apsekojuma izstrāde (Daugavpils iela 59, Balvi, Balvu nov., LV-4501) vai pa e-pastu:  piladzitis@balvi.lv .