TIRGUS IZPĒTE

TELPU REMONTDARBI BĒRZPILS VIDUSSKOLAS KRIŠJĀŅU FILIĀLĒ

ID Nr. 5/4.14

Informācija par pasūtītāju:

| # Nosaukums | Bērzpils vidusskolas Krišjāņu filiāle |
| --- | --- |
| Reģistrācijas numurs | 90009115622 |
| Adrese | Krišjāņi,Krišjāņu pag., Balvu novads |
| Kontaktpersona par tirgus izpētes priekšmetu | Direktora pien.izp.Iveta Raciborska mob. 26603274 e-pasts: berzpilsvsk@balvi.lv |
| Kontaktpersona par piedāvājumu sagatavošanu | Direktora pien.izp.Iveta Raciborska mob. 26603274 e-pasts: berzpilsvsk@balvi.lv |
| E-pasta adrese | berzpilsvsk@balvi.lv |

- Tirgus izpētes priekšmets ir Bērzpils vidusskolas Krišjāņu filiāles darba telpu NR.17 un NR.18 atjanošana tiks finansēta no pašvaldības budžeta. Iepirkuma priekšmetu raksturojošie rādītāji: norādīti darbu daudzumu sarakstā (Pielikums Nr.1).

- Līguma izpildes vieta: Darbi veicami Bērzpils vidusskolas Krišjāņu filiālē, Krišjāņos, Balvu novadā.

- Līguma  izpildes termiņš: no līguma noslēgšanas līdz 2018.gada 22.augustam

- Apmaksas noteikumi: par faktiski padarīto, pēc pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas 20 (divdesmit) darba dienu laikā.

- Līgums tiks slēgts Balvu novada Bērzpils vidusskola ar tirgus izpētes uzvarētāju.

- Piedāvājumā jābūt iekļautām visām izmaksām, kas varētu rasties līguma izpildes laikā.

- Pretendentam piedāvājums jāiesniedz par visu apjomu.

- Piedāvātajām cenām jābūt nemainīgām visā līguma darbības laikā.

- Pasūtītājs izvēlēsies piedāvājumu ar zemāko cenu.

- Pretendentam darbs jāveic ar saviem materiāliem, nepieciešamās kvalifikācijas darbiniekiem un tehniskajiem līdzekļiem (ierīcēm, iekārtām, mehānismiem, instrumentiem utt.).

- Pretendentam jāparedz pabeigto darbu garantijas termiņš, kas nevar būt īsāks par 36 (trīsdesmit sešiem) kalendāriem mēnešiem no visu darbu pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža.

- Pretendentam ir jābūt reģistrētam Būvkomersantu reģistrā vai attiecīgā profesionālā reģistrā ārvalstīs.

- Pretendentam pirms piedāvājuma iesniegšanas ir pienākums iepazīties ar Darbu veikšanas vietu.

- Piedāvājums sastāv no aizpildīta Pielikuma Nr.2 un pievienotas būvniecības tāmes, kas sagatavota, ņemot vērā darbu daudzumu sarakstu.

- Piedāvājums jāiesniedz līdz 2018.gada 31.jūlijam plkst.12:00, Bērzpils vidusskolā, Dārza iela 12, Bērzpils pag., Balvu novads, LV-4576 slēgtā iepakojumā, uz kura norādīts pasūtītājs, piegādātājs, atzīme par to, kurai tirgus izpētei piedāvājums iesniegts, kā arī informācija par to, kad piedāvājumu drīkst atvērt, norādot konkrētu datumu un laiku.

Pielikums Nr.1

Darbu daudzumu saraksts

| Nr. p.k. |  | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kods |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 02-00000 | 1.Demontāža |  |  |
| 1.1. |  | Griestu lampu un daļēja elektroinstalācijas demontāža | apj | 1,00 |
| 1.2. |  | Durvju bloku demontāža | gb | 2,00 |
| 1.3. |  | Grīdlīstu demontāža | m | 42,00 |
| 1.4. |  | Tapešu noņemšana no sienām | m2 | 82,00 |
| 1.5. |  | Būvgružu savākšana un utilizācija | m2 | 4,00 |
|  | 10-00000 | 2.Sienas |  |  |
| 2.1. |  | Sienu pirmapstrāde, špaktelēšana un slīpēšana( darba telpas) | m2 | 172,00 |
| 2.2. |  | Reģipša starpsienas W112 izveide ar vates pakojumu un reģipša apšuvumu divās kārtās ( gaitenis) | m2 | 6,50 |
| 2.3. |  | Sienu ieskaitot logu un durvju ailu krāsošana ar tonētu akrila krāsu | m2 | 298,00 |
| 2.4. |  | PVC ventilācijas restes | gb | 2,00 |
| 2.5. |  | Ventilācijas restes grīdās | gb | 2,00 |
|  | 10-00000 | 3. Griesti |  |  |
| 3.1. |  | Iekārto griestu montāža ( amstrong) | m2 | 67,00 |
|  | 10-00000 | 4.Grīdas |  |  |
| 4.1. |  | OSB 16mm plākšņu ieklāšana | m2 | 67,00 |
| 4.2. |  | Nodilumizturīga linoleja ieklāšana ( 43.klase ) ar šuvju metināšanu | m2 | 67,00 |
| 4.3. |  | PVC grīdlīstes | m | 46,00 |
|  | 08-00000 | 5.Durvis |  |  |
| 5.1. |  | Sienas skapju durvju vērtņu izgatavošana un uzstādīšana | gb | 2,00 |
| 5.2. |  | Divviru PVC durvju uzstādīšana 1,4x2 m ar ailes apdari( gaitenis) | gb | 1,00 |
| 5.3. |  | Baltas koka iekšdurvis ar aplodām un mehānismiem | gb | 2,00 |
| 5.4. |  | Pārejas metāla līstes | m | 2,00 |
|  | 18-00000 | 6.Elektroinstalācija |  |  |
| 6.1. |  | Jauni elektrības kabeļu līnijas apgaismojumam un kontaktligzdām | m | 100,00 |
| 6.2. |  | Kabeļu iekalšana sienās ar kanālu aizdari | m | 30,00 |
| 6.3. |  | LED gaismekļu ( 600x600mm) montāža iekārtos griestos | gb | 8,00 |
| 6.4. |  | Gaismekļi virs tāfelēm | gb | 4,00 |
| 6.5. |  | Rozetes , slēdžu, nozarkārbas | gb | 12,00 |
| 6.6. |  | Zaļa krīta tāfele( 100x240cm) stiprināta pie sienas | gb | 2,00 |
| 6.7. |  | Neuzskaitītie darbi un materiāli | apj | 1,00 |

Pielikums Nr.2

PIETEIKUMS

DALĪBAI BALVU NOVADA PAŠVALDĪBAS TIRGUS IZPĒTĒ

TELPU REMONTDARBI BĒRZPILS VIDUSSKOLAS KRIŠJĀŅU FILIĀLĒ

ID Nr. 5/4.14

Informācija par pretendentu:

| # Nosaukums / Vārds, Uzvārds |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas numurs |  |
| Juridiskā adrese |  |
| Kontakttālrunis |  |
| e-pasts |  |
| Pretendenta kontaktpersona (vārds, uzvārds, amats, telefons) |  |
| Finanšu rekvizīti: |  |
| Bankas nosaukums: |  |
| Bankas kods: |  |
| Konta numurs: |  |
| Pilnvarotā persona, kas būs tiesīga parakstīt līgumu |  |

Mūsu finanšu piedāvājums ir

| Tirgus izpētes priekšmets | Piedāvājuma cena bez PVN (EUR) | PVN (EUR) | Piedāvājuma cena ar PVN (EUR) |
| --- | --- | --- | --- |
| TELPU REMONTDARBI BĒRZPILS VIDUSSKOLAS KRIŠJĀŅU FILIĀLĒ ID Nr. 5/4.14 |  |  |  |

Pielikumā: Tāme

Piedāvājumam pievienota būvniecības tāme, kura tiek sastādīta un noformēta saskaņā ar 2017.gada 3.maija MK noteikumiem Nr.239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība””.

Mūsu piedāvājumā iekļautas visas nepieciešamās izmaksas, kas varētu rasties līguma izpildes laikā.

Piedāvātās cenas būs nemainīga visā līguma darbības laikā.

Ar šo apliecinu piedāvāto cenu pamatotību un spēkā esamību:

Paraksts: 			__________________________________

Vārds, uzvārds: 		__________________________________

Amats:				 __________________________________

2018.gada ______________________