Tehniskā specifikācija

Informācija par pasūtītāju:

|  |  |
| --- | --- |
| Nosaukums | Balvu Mākslas skola |
| **Reģistrācijas numurs** | 90009115622 |
| **Adrese** | Teātra iela 2.; Balvu pilsēta, Balvu novads, LV-4501 |
| **Kontaktpersona** | Elita Teilāne |
| **Kontakttālrunis** | 29157234 |

# Informācija par iepirkuma priekšmetu

**Iepirkuma priekšmeta nosaukums**: telpu atjaunošana

**Iepirkuma priekšmetu raksturojošie rādītāji:**

**Paredzamā līguma izpildes vieta:** Teātra iela 2, Balvi

**Paredzamais līguma izpildes termiņš:** 2017.gada 10.augusts

**Citas piedāvājumam izvirzītās prasības:** Lētākais piedāvājums

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
|
|  | 1. **Veidošanas telpa** |  |  |
|  | Ģipškartona starpsienas demontāža | m2 | 10.50 |
|  | Grīdas seguma (lamināts) un klājuma demontāža | m2 | 35.00 |
|  | Tapešu noņemšana | m2 | 55.00 |
|  | Siltās grīdas izveide (no apkures) ieskaitot visus tehnoloģiskos darbus | m2 | 35.00 |
|  | Nodilumizturīga linoleja (43 klase) ieklāšana ar šuvju metināšanu ieskaitot visus sagatavošanas darbus | m2 | 35.00 |
|  | PVC grīdlīstu montāža | m2 | 27.00 |
|  | Metāla pārejas sliekšni pie durvīm | gab | 1 |
|  | Sienu sagatavošana un līmēšana ar krāsojamajām tapetēm | m2 | 55.00 |
|  | Sienu krāsošana ar tonētu akrila krāsu | m2 | 55.00 |
|  | Griestu pakojuma nomaiņa (kasetes 600 x 600 mm) | m2 | 35.00 |
|  | LED lampu montāža pagarinot esošos elektrības kabeļus | gab. | 6.00 |
|  | Metāla izlietnes un jaucējkrāna montāža ar jauniem ūdens un kanalizācijas pievadiem no blakus telpas | gab. | 1.00 |
|  | 1. **Mufeļtelpa** |  |  |
|  | Esošās grīdas seguma demontāža | m3 | 1.70 |
|  | Grīdas flīžu ieklāšana ieskaitot visus tehnoloģiskos darbus | m3 | 1.70 |
|  | Gaisa nosūces ventilatora uzstādīšana ar jauniem gaisa vadiem un pieslēgšanos pie esošā ventkanāla (ieskaitot caurumu kalšanu sienās) | gab. | 1.00 |
|  | 1. **Lietvedes telpa** |  |  |
|  | Esošā grīdas seguma demontāža | m2 | 22.80 |
|  | Nodilumizturīga linoleja (43 klase) ieklāšana ar šuvju metināšanu ieskaitot visus sagatavošanas darbus | m2 | 22.80 |
|  | PVC grīdlīstu montāža | m | 20.00 |
|  | Metāla izlietnes un jaucējkrāna komplektā ar skapīti montāža pie esošajiem ūdens un kanalizācijas izvadiem | gab. | 1.00 |
|  | **Kopā:** |  |  |
|  | Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružutransportaizdevumi |  | % |
|  | **Tiešāsizmaksaskopā:** |  |  |
|  | Virsizdevumi , tai skaitādarbaaizsardzība |  | % |
|  | Peļņa |  | % |
|  | Darbadevējasociālaisnodoklis |  | 23,59% |
|  | **Summa kopā bez PVN:** |  |  |
|  | **Kopā:** |  |  |
|  | PVN |  | 21,00% |
|  | **Būvniecībasizmaksaskopā:** |  |  |

* *Piedāvājumu noformēt saskaņā ar* 2017.gada 3.maija MK noteikumiem Nr.239 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17

"Būvizmaksu noteikšanas kārtība""**Prasības:**

*Pretendentam jābūt reģistrētam būvkomersantu reģistrā.*

*Atbildīgā būvdarbu vadītāja sertifikāta kopija (Ēku būvdarbu vadīšanā).*

**Piedāvājums jāiesniedz ( personīgi vai pa pastu) Teātra ielās 2, Balvos, Balvu novads, LV-4501 līdz 2017.gada** 16. jūnijam plkst. 12:00, **ar norādi:** *telpu atjaunošana Balvu Mākslas skolā Teātra ielā 2, Balvos.*