Tehniskā specifikācija

Informācija par pasūtītāju:

| # Nosaukums | Balvu novada pašvaldība |
| --- | --- |
| Reģistrācijas numurs | 90009115622 |
| Adrese | Balvu pilsēta, Balvu novads, LV-4501 |
| Kontaktpersona | Valentīna Fedulova |
| Kontakttālrunis | 29422900 |

# Informācija par iepirkuma priekšmetu

Iepirkuma priekšmeta nosaukums: Telpu kosmētiskais remonts

Iepirkuma priekšmetu raksturojošie rādītāji:

Paredzamā līguma izpildes vieta: Bērzpils iela 1A, Balvi

Paredzamais līguma izpildes termiņš: 2016.gada 19.septembris

Citas piedāvājumam izvirzītās prasības: Lētākais piedāvājums

| Nr. p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Sienu, logu un durvju aiļu krāsošana ar tonētu akrila krāsu ieskaitot bojāto vietu defektu labošanu | m2 | 412.00 |
| 2 | Radiatoru krāsošana ar tonētu alkīda krāsu | gb | 11,00 |
| 3 | Nodilumizturīga linoleja ( 43.klase) ieklāšana ar šuvju metināšanu | m2 | 109,88 |
| 4 | Grīdlīstu noņemšana un uzlikšana pēc linoleja ieklāšanas ( 20% jaunas) | m | 95.70 |
| 5 | Grīdlīstu krāsošana ar tonētu alkīda krāsu | m | 118,79 |
| 6 | PVC durvju mazgāšana | gb | 2,00 |
| 7 | Linoleja mazgāšana ar ķīmiskiem līdzekļiem | m2 | 88,70 |
| 8 | Metāla pārejas sliekšņi | gb | 4,00 |
| 9 | PVC stikla starpsienas ar durvīm, tonētām stikla paketēm un aizveres mehānismu izgatavošana un uzstādīšana 5730x3000mm | gab. | 1.00 |
| 10 | Virtuves darba virsma 2900x600mm ar apakšējiem 2 gab. un augšējiem 2 gab. Skapīšiem, piegāde un uzstādīšana | kmp. | 1.00 |
| 11 | Virtuves metāla izlietnes uzstā’dišana darba virsmā komplektā ap jaucējkrānu un sifonu ar pieslēgumu pie esošiem ūdens un kanalizācijas izvadiem | kmp. | 1.00 |
|  | Kopā: |  |  |
|  | Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi |  | % |
|  | Tiešās izmaksas kopā: |  |  |
|  | Virsizdevumi , tai skaitā darba aizsardzība |  | % |
|  | Peļņa |  | % |
|  | Darba devēja sociālais nodoklis |  | 23,59% |
|  | Summa kopā bez PVN: |  |  |
|  | Kopā: |  |  |
|  | PVN |  | 21,00% |
|  | Būvniecības izmaksas kopā: |  |  |

- Piedāvājumu noformēt saskaņā ar 2015.gada 30.jūnija MK noteikumiem Nr.330 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-15 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība".

Prasības:

Pretendentam jābūt reģistrētam būvkomersantu reģistrā.

Atbildīgā būvdarbu vadītāja sertifikāta kopija (Ēku būvdarbu vadīšanā).

Piedāvājums jāiesniedz ( personīgi vai pa pastu) Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novads, LV-4501  līdz 2016.gada 29.augustam plkst. 12:00, ar norādi: tirgus izpēte Telpu kosmētiskajam remontam Bērzpils ielā 1A, Balvos