**TIRGUS IZPĒTE**

**Apgaismojuma nomaiņa mākslīgajā futbola laukumā**

**ID NR.** **BSS TI 2020/11**

**Informācija par pasūtītāju:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nosaukums**  | Balvu novada pašvaldība, Balvu Sporta skola |
| Reģistrācijas numurs  | 90009115622 |
| Adrese | Juridiskā adrese Bērzpils iela 1A, Balvi, Balvu novads/ faktiskā adrese Alejas iela 2, Balvi, Balvu novads |
| Kontaktpersona par tirgus izpētes priekšmetu | Balvu Sporta skolas direktore Ludmila Beļikova mob.26525506, e-pasts: balvu.bjss@inbox.lv  |
| Kontaktpersona par piedāvājumu sagatavošanu | Balvu Sporta skolas direktore Ludmila Beļikova mob.26525506, e-pasts: balvu.bjss@inbox.lv  |
| E-pasta adrese  | balvu.bjss@inbox.lv  |
| Darba laiks  | pirmdienās 8:30-18:00; otrdienās, trešdienās un ceturtdienās 8:30-17:00; piektdienās 8:30-16:00 |

1. Tirgus izpētes priekšmets “Apgaismojuma nomaiņa mākslīgajā futbolalaukumā”, Balvos ir LED apgaismojuma iegāde ar pilna servisa garantiju, kas ietver apgaismojuma piegādi, uzstādīšanu, nomaiņu, servisa apkopi, garantijas remontu, demontāžu un Izpildītāja konsultācijas par apgaismojumu un tā lietošanu. Precīzs Apgaismojuma apraksts (LED gaismekļu veidi, tehniskās specifikācijas, daudzums) norādīts tehniskajā specifikācijā (1.pielikums).
2. Līguma izpildes termiņš: 2020.gada 18.decembrim.
3. Darbi jāuzsāk 2 (divu) darba dienu laikā pēc līguma parakstīšanas.
4. Apmaksas noteikumi: pēc pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas 5 (piecu) kalendāro dienu laikā.
5. Līgums tiks slēgts ar tirgus izpētes uzvarētāju. Līgumu slēgs Balvu Sporta skolā.
6. Piedāvājumā jābūt iekļautām visām izmaksām, kas varētu rasties līguma izpildes laikā.
7. Piedāvātajai cenai jābūt nemainīgai visā līguma darbības laikā.
8. Apgaismojuma un veikto darbu minimālais pilna servisa garantijas termiņš ir 60 mēneši no piegādes un uzstādīšanas brīža. Ar pilna servisa garantiju ir domāts, ka pretendents nodrošina apgaismojuma apkopi, remontu vai maiņu par saviem līdzekļiem ar savu darbaspēku.
9. Vērtējot piedāvājumu, pasūtītājs ņem vērā tā kopējo cenu bez pievienotās vērtības nodokļa. Pasūtītājs izvēlēsies piedāvājumu, kas atbildīs prasībām un būs ar zemāko cenu.
10. Prasības pretendentiem: Nepieciešama iepriekšēja pieredze attiecīgajā jomā.
11. Iesniedzamie dokumenti:
	1. aizpildīts Pielikums Nr.2.
	2. aizpildīts Pielikums Nr.3.
	3. informācija par iepriekšējo pieredzi.
	4. Citi dokumenti, ko pretendents uzskata par nepieciešamu iesniegt un kas pierāda pretendenta atbilstību prasībām.

12. Piedāvājums jāiesniedz līdz 2020.gada 8.decembrim, plkst. 14:00, Balvu Sporta skolā, Alejas ielā 2, Balvi, Balvu novads, LV-4501. Piedāvājumu var iesniegt slēgtā iepakojumā, uz kura norādīts pasūtītājs, piegādātājs, atzīme par to, kurai tirgus izpētei piedāvājums iesniegts, kā arī informācija par to, kad piedāvājumu drīkst atvērt, norādot konkrētu datumu un laiku, vai elektroniski, sūtot uz balvu.bjss@inbox.lv . Iesniedzot piedāvājumu elektroniski, e-pasta ziņojuma tēmā jānorāda TIRGUS IZPĒTES IDENTIFIKĀCIJAS NUMURS, kā arī piedāvājums jāparaksta ar DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU.

1.pielikums

Pie tirgus izpētes ar ID Nr.BSS TI/2020/11

**Tehniskā specifikācija**

 **Apgaismojuma nomaiņa mākslīgajā futbola laukumā**

**ID NR.** **BSS TI 2020/11**

Apgaismojuma apraksts

|  |  |
| --- | --- |
| Gaismekļa tips | LED prožektors |
| Āra apgaismojums uz mākslīgā futbola laukuma  | 180 – 200 LUX uz m2 futbola laukuma. lietošanas laikā: diennakts tumšajā laikā |

Darbu apjomi

|  |
| --- |
| Apgaismojuma nomaiņa Dārza ielā 2, Balvos |
| ***Nr.p.k.*** | ***Darbu un materiālu nosaukums*** | ***Mērv.*** | ***Apjoms*** |
|   |  |   |   |
| 1. | Esošā apgaismojuma (spuldze un armatūra) demontāža un nodošana pašvaldības rīcībā (h = 10 m)  | gab. | **6** |
| 1.1. | Esošā apgaismojuma (spuldze un armatūra) demontāža un uzstādīšana uz Balvu Valsts ģimnāzijas ēkas (sporta laukuma apgaismošanai) | gab | **6** |
| 2. | LED gaismekļu uzstādīšanā uz esošajiem stabiem(h = 10 m) | gab. |   |

|  |
| --- |
| LED gaismekļu uzturēšana Dārza ielā 2, Balvos |
| ***Nr. p.k.*** | ***Darbu un materiālu veids*** | ***Mērvienība*** |
| 1 | Darbu nodošanas laikā veikt gaismas LUX uzmērījumus diennakts tumšajā laikā |  |
| 1. | Ikgadējā uzstādīto LED gaismekļu pārbaude  | Kompl. |
| 2. | Ārpuskārtas remontu materiāli | Pēc pavadzīmes |
| 3. | Ārpuskārtas remontdarbi | c/h |

Darbu apraksts.

1.Izpildītājs, veicot darbus, jānodrošina visu spēkā esošo normatīvo aktu prasību ievērošana. Atsevišķa samaksa par šo prasību izpildi uzņēmējam nav paredzēta. Visi izdevumi uzņēmējam jāierēķina piedāvātajā vienības cenā.

2.Izpildītājs atbild par satiksmes organizāciju un darba vietas aprīkošanu uzturēšanas darbu izpildes laikā. Satiksme organizējama un darba vieta aprīkojama atbilstoši 2001.gada 2.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.421 „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem” prasībām.

Satiksmes organizācijas tehniskie līdzekļi jāuzstāda īsi pirms darbu uzsākšanas brīža un jānoņem tūlīt pēc darba pabeigšanas. Ja, beidzot darbu, nav pārliecības par satiksmes drošību, tad jāatstāj drošai braukšanai nepieciešamie satiksmes organizācijas tehniskie līdzekļi.

Satiksmes organizācijas un darba vietas aprīkojuma līdzekļi, kas neattiecas uz vispārējo satiksmes drošību, jānoņem vai jāaizsedz darbu pārtraukumos un tūlīt pēc dienas darba pabeigšanas.

Tehnika, kad tā nepilda darbu, jānovieto tā, lai nebūtu jānosaka satiksmes ierobežojumi.

3.Izpildītājs ir atbildīgs par ikdienas uzturēšanas darbu izpildes rezultātā radušos atkritumu savākšanu.

4.Izpildītājam jāveic darbi tā, lai to ietekme uz apkārtējo vidi ir pēc iespējas minimāla. Izpildītājs ir atbildīgs par materiālu glabāšanas un transportēšanas, kā arī darbu izpildes laikā un rezultātā nodarītajiem zaudējumiem apkārtējai videi, kas radušies uzņēmējam, neievērojot normatīvo aktu, materiālu ražotāju norādījumus vai šo specifikāciju prasības.

5. Ikgadējā LED gaismekļu apkopē ietilpst šādi darbi:

 5.1. visu gaismekļu vizuāla pārbaude;

 5.2. visu gaismekļu darbības pārbaude;

 5.3. selektīva elektronikas un vadības bloka pārbaude.

2.pielikums

Pie tirgus izpētes ar ID Nr. BSS TI/2020/11

**PIETEIKUMS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

**DALĪBAI BALVU NOVADA PAŠVALDĪBAS TIRGUS IZPĒTĒ**

**Informācija par pretendentu:**

|  |  |
| --- | --- |
| Nosaukums / Vārds, Uzvārds |  |
| Reģistrācijas numurs/personas kods |  |
| Juridiskā adrese/adrese |  |
| Kontakttālrunis |  |
| e-pasts |  |
| Pretendenta kontaktpersona(vārds, uzvārds, amats, telefons) |  |
| Finanšu rekvizīti: |  |
| Bankas nosaukums: |  |
| Bankas kods: |  |
| Konta numurs: |  |
| Pilnvarotā persona, kas būs tiesīga parakstīt līgumu (amats, Vārds Uzvārds) (juridiskas personas gadījumā) |  |

Piedāvāju LED apgaismojumu ar pilna servisa garantiju atbilstoši pasūtītāja prasībām par piedāvājuma cenu:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tirgus izpētes priekšmets | Piedāvātā līgumcena bezPVN (EUR)  | PVN (EUR) | Piedāvātā līgumcena arPVN (EUR)  |
|  **Apgaismojuma nomaiņa mākslīgajā futbola laukumā pie Balvu Valsts ģimnāzijas, Dārza ielā 2, Balvos** |  |  |  |
| LED gaismekļi  |  |  |  |
| Gaismekļu demontāža |  |  |  |
| LED gaismekļu montāža |  |  |  |
| Palīgmateriāli |  |  |  |
| Gaismekļu ( 6 gab) montāža uz BVĢ ēkas  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Pielikumā pievienojam darbu apjomu tāmi un LED gaismekļu uzturēšanas izmaksas uz 1 (vienas) lapas.

Mūsu piedāvājumā iekļautas visas nepieciešamās izmaksas, kas varētu rasties līguma izpildes laikā.

Piedāvātā cena būs nemainīga visā līguma darbības laikā.

Ar šo apliecinu piedāvāto cenu pamatotību un spēkā esamību:

Paraksts: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Vārds, uzvārds: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Amats: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2020.gada \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Pielikums Nr.3

Pie tirgus izpētes ar ID Nr. BSS TI 2020/11

Tirgus izpētes nosaukums (vai Nr.) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*/Pasūtītāja nosaukums/*

**Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu**

Ar šo, sniedzot izsmeļošu un patiesu informāciju, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Pretendenta (darbu veicēja) nosaukums, reģ. Nr.*

(turpmāk – Pretendents) attiecībā uz konkrēto tirgus izpētes procedūru apliecina, ka:

1. Pretendents ir iepazinies un piekrīt šī apliecinājuma saturam.
2. Pretendents apzinās savu pienākumu šajā apliecinājumā norādīt pilnīgu, izsmeļošu un patiesu informāciju.
3. Pretendenta tirgus izpētes piedāvājumu ir parakstījusi/šas pretendenta pilnvarotā/ās persona/s.
4. Pretendents informē, ka ir iesniedzis piedāvājumu neatkarīgi no konkurentiem1 un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām. Pretendentam ne ar vienu konkurentu nav bijusi saziņa attiecībā uz:
	1. cenām;
	2. cenas aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām;
	3. nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties tirgus izpētē (iesniegt vai neiesniegt piedāvājumu); vai
	4. tādu piedāvājuma iesniegšanu, kas neatbilst tirgus izpētes prasībām;
	5. kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildes, piegādes vai citiem nosacījumiem, kas risināmi neatkarīgi no konkurentiem, tiem produktiem vai pakalpojumiem, uz ko attiecas šī tirgus izpēte.
5. Pretendents nav apzināti, tieši vai netieši atklājis un neatklās piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms oficiālā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas.
6. Pretendents apzinās, ka Konkurences likumā noteikta atbildība par aizliegtām vienošanām, paredzot naudas sodu līdz 10% apmēram no pārkāpēja pēdējā finanšu gada neto apgrozījuma un pretendentam var tikt piemērota izslēgšana no dalības iepirkuma procedūrā.

Datums

Paraksts

1 Šī apliecinājuma kontekstā ar terminu „konkurents” apzīmē jebkuru fizisku vai juridisku personu, kura nav Pretendents un kura: 1) iesniedz piedāvājumu šai tirgus izpētei; 2) ņemot vērā tās kvalifikāciju, spējas vai pieredzi, kā arī piedāvātās preces vai pakalpojumus, varētu iesniegt piedāvājumu šai tirgus izpētei.