TIRGUS IZPĒTE

balvu pagasta tautas nama ārdurvju nomaiņa.

ID Nr. BNP TI 2020/142

Informācija par pasūtītāju:

| # Nosaukums | Balvu novada pašvaldība |
| --- | --- |
| Reģistrācijas numurs | 90009115622 |
| Juridiskā adrese | Bērzpils iela 1A, Balvi, Balvu novads |
| Pasūtītājs veic tirgus izpēti cita pasūtītāja vajadzībām | Balvu novada pašvaldības Balvu pagasta pārvalde Juridiskā adrese: “Pagastmāja”, Naudaskalns, Balvu pagasts, Balvu novads, LV-4561 Struktūrvienības reģistrācijas numurs 90009303004 Tālruņa Nr.: 64522112, E-pasta adrese: balvi@balvi.lv |
| Kontaktpersona par tirgus izpētes priekšmetu | Balvu novada pašvaldības Balvu pagasta pārvaldes vadītājs Andris Ķerāns, mob.26118122, e-pasts: balvi@balvi.lv |
| Kontaktpersona par piedāvājumu sagatavošanu | Balvu novada pašvaldības iepirkumu speciāliste Sarmīte Gržibovska, t.64520931, e-pasts: sarmite.grzibovska@balvi.lv |
| E-pasta adrese | dome@balvi.lv |
| Darba laiks | pirmdienās 8:30-18:00; otrdienās, trešdienās un ceturtdienās 8:30-17:00; piektdienās 8:30-16:00 |

- Tirgus izpētes priekšmets ir Balvu pagasta Tautas nama ārdurvju nomaiņa atbilstoši tehniskajai specifikācijai (Pielikums Nr.1).

- Līguma izpildes vieta: “Saulstari”, Naudaskalnā, Balvu pagastā, Balvu novadā.

- Līguma  izpildes termiņš: no līguma noslēgšanas līdz 2020.gada 15.decembrim.

- Apmaksas noteikumi: 10 (desmit) darba dienu laikā pēc darbu pabeigšanas, pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas.

- Līgums tiks slēgts ar tirgus izpētes uzvarētāju. Līgumu slēgs Balvu novada pašvaldības Balvu pagasta pārvalde.

- Piedāvājumā jābūt iekļautām visām izmaksām, kas varētu rasties līguma izpildes laikā.

- Pretendentam piedāvājums jāiesniedz par visu apjomu.

- Piedāvātajām cenām jābūt nemainīgām visā līguma darbības laikā.

- Uzstādīto durvju un veikto darbu garantijas termiņam jābūt ne mazāk kā 24 (divdesmit četriem) mēnešiem no objekta nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas.

- Vērtējot piedāvājumu, pasūtītājs ņem vērā tā kopējo cenu bez pievienotās vērtības nodokļa.  Pasūtītājs izvēlēsies piedāvājumu, kas atbildīs prasībām un būs ar zemāko cenu.

- Prasības pretendentam:

  - Pretendentam  iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā ir pieredze līdzīgu darbu veikšanā vismaz 2 (divos) objektos.

  - pretendentam ir atbilstoši speciālisti paredzēto darbu veikšanai.

- Iesniedzamie dokumenti:

  - aizpildīts Pielikums Nr.2;

  - aizpildīts pielikums Nr.4

  - informācija par pretendenta pieredzi atbilstoši 11.1.punktam, norādot kontaktinformāciju atsauksmju saņemšanai vai pievienojot vismaz 2 (divas) atsauksmes vai alternatīvus dokumentus, kas apliecina nepieciešamo pieredzi.

- Piedāvājums jāiesniedz līdz 2020.gada 19.novembrim, plkst. 10:00,  Balvu novada pašvaldībā, Bērzpils iela 1a, Balvi, Balvu novads, LV-4501. Piedāvājumu var iesniegt slēgtā iepakojumā, uz kura norādīts pasūtītājs, piegādātājs, atzīme par to, kurai tirgus izpētei piedāvājums iesniegts, kā arī informācija par to, kad piedāvājumu drīkst atvērt, norādot konkrētu datumu un laiku, vai elektroniski, sūtot uz tirgusizpetes@balvi.lv . Iesniedzot piedāvājumu elektroniski, e-pasta ziņojuma tēmā jānorāda TIRGUS IZPĒTES IDENTIFIKĀCIJAS NUMURS, kā arī piedāvājums jāparaksta ar DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU.

Pielikums Nr.2

Pie tirgus izpētes ar ID Nr. BNP TI 2020/141

PIETEIKUMS

DALĪBAI BALVU NOVADA PAŠVALDĪBAS TIRGUS IZPĒTĒ

balvu pagasta tautas nama ārdurvju nomaiņa.

ID Nr. BNP TI 2020/142

Informācija par pretendentu:

| # Nosaukums |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas numurs |  |
| Juridiskā adrese/ adrese |  |
| Kontakttālrunis |  |
| e-pasts |  |
| Pretendenta kontaktpersona (vārds, uzvārds, amats, telefons, e-pasts) |  |
| Finanšu rekvizīti: |  |
| Bankas nosaukums: |  |
| Bankas kods: |  |
| Konta numurs: |  |
| Pilnvarotā persona, kas būs tiesīga parakstīt līgumu (amats, Vārds Uzvārds) |  |

Piedāvājam veikt durvju izgatavošu, piegādi un uzstādīšanu atbilstoši pasūtītāja prasībām par piedāvājuma cenu:

| Pozīcija | Piedāvājuma cena bez PVN (EUR) | PVN (EUR) | Piedāvājuma cena ar PVN (EUR) |
| --- | --- | --- | --- |
| Balvu pagasta Tautas nama ārdurvju nomaiņa |  |  |  |

Piedāvājuma cenā ir iekļauti visi nodokļi, nodevas, maksājumi un visas saistītās izmaksas, paredzēti visi riski darbu veikšanai, kas saistīti ar cenu izmaiņām, minimālās darba algas pieaugumu un citiem neparedzētiem apstākļiem, kas var rasties līguma izpildes laikā. Piedāvātās cenas būs nemainīgas visā līguma darbības laikā.

Apliecinu, ka nav tādu apstākļu, kas liegtu piedalīties tirgus izpētē un pildīt tirgus izpētē norādītās prasības.

Darbi tiks veikti ____________________________________.

Uzstādīto durvju un veikto darbu garantijas termiņš būs ______________________________

Ar šo apliecinu piedāvāto cenu pamatotību un spēkā esamību:

Paraksts: 			__________________________________

Vārds, uzvārds: 		__________________________________

Amats:				 __________________________________

2020.gada ______________________

Pielikums Nr.3

Pie tirgus izpētes ar ID Nr. BNP TI 2020/142

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Balvu pagasta Tautas namā paredzēta divu ārdurvju nomaiņa.

1.  	Durvju veids – ārdurvis koka.

2. 	Ailes izmēri – 980 x 2080 mm.

3.  	Atvēršanas virziens –vienas pa kreisi, vienas pa labi.

4.  	Durvju krāsa – brūna.

5.  	Durvju materiāls: siltināts masīvkoka karkass.

6.  	Durvju kārbas materiāls – koka.

7.    Durvju apdare - koka aplodas.

8. 	Durvju komplektācija: vērtne, kārba, blīvgumija, 3 enģes, rokturi atvēršanai iekšpusē  un ārpusē, atslēga slēdzama no iekšpuses un ārpuses, atslēgu skaits - 4 gab.

9.    Durvis siltinātas un piemērotas uzstādīšanai kā ārdurvis, drošas pret meteoroloģisko apstākļu iedarbību – lietus, saule, vējš, sniegs, aukstums, atveramajā daļā jābūt iestrādātam gaismu caurlaidošam elementam – stikla pakete ar matētu stiklu, stikla laukums 60 cm x 60 cm.

10. 	Jānodrošina durvju piegāde un uzstādīšana objektā.

11. Pretendentam kopā ar Pasūtītāja pārstāvi jāapseko objekts un jāprecizē durvju izmēri un nepieciešamie materiālu  daudzumi dabā.

12. 	Durvīm jāparedz gan iekšējā, gan ārējā apdare, veco durvju demontāža.

13. Pretendentam, sagatavojot finanšu piedāvājumu, jāņem vērā un piedāvājumā jāietver tehniskajā specifikācijā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējamas veikt pasūtījumu.

14. Garantijas laiks 24 (divdesmit četri) mēneši no uzstādīšanas brīža.

Pielikums Nr.4

Pie tirgus izpētes ar ID Nr. BNP TI 2020/142

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

DALĪBAI BALVU NOVADA PAŠVALDĪBAS TIRGUS IZPĒTĒ

balvu pagasta tautas nama ārdurvju nomaiņa.

ID Nr. BNP TI 2020/142

Pretendents:	_______________________________________________________

(nosaukums, reģistrācijas nr.)

Adrese:	_______________________________________________________

Piedāvājam veikt preces izgatavošanu, piegādi un uzstādīšanu saskaņā ar pasūtītāja prasībām:

| Tirgus izpētes priekšmets | Pretendenta piedāvājuma apraksts, norādot konkrētus preces parametrus, tās ražotāju u.c. informāciju atbilstoši tehniskajai specifikācijai |
| --- | --- |
| Balvu pagasta Tautas nama ārdurvju nomaiņa |  |

Ar šo apliecinu piedāvāto preču atbilstību tehniskajai specifikācijai.

Prece tiks izgatavota, piegādāta un uzstādīta līdz _____._________________

Preces un veikto darbu garantijas termiņš ir ___ (____________) mēneši no uzstādīšanas brīža.

Paraksts: 			__________________________________

Vārds, uzvārds: 		__________________________________

Amats:				 __________________________________

2020.gada ___.___________________