TIRGUS IZPĒTE

Apsardzes signalizācijas sistēmas IERĪKOŠANA

ID Nr. BPVV 2020/2

Informācija par pasūtītāju:

| # Nosaukums | Balvu novada pašvaldības Balvu profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola |
| --- | --- |
| Struktūrvienības reģistrācijas numurs | 90010351552 |
| Adrese | Vidzemes iela 26, Balvi, Balvu novads, LV-4501 |
| Kontaktpersona | Balvu profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola saimniecības vadītāja Biruta Kožuškeviča, tālr. 29338180, kobiruta@inbox.lv |
| E-pasta adrese | bpvv@balvi.lv |
| Darba laiks | 8.30-16.00 |

# Informācija par iepirkuma priekšmetu

1. Iepirkuma priekšmeta nosaukums: Apsardzes signalizācijas sistēmas ierīkošana Balvu profesionālā un vispārizglītojošā vidusskolā, kas jāveic atbilstoši  tehniskajai specifikācijai (pielikums Nr.1).

2. Objekta atrašanās vieta: Vidzemes iela 26, Balvi, Balvu novads, LV-4501

3. Paredzamais līguma izpildes termiņš: 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no līguma parakstīšanas dienas.

4. Apmaksas noteikumi: par Apsardzes signalizācijas sistēmas ierīkošanu – pēc pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas 10 (desmit) darba dienu laikā.

5.  Līgums tiks slēgts ar tirgus izpētes uzvarētāju. Līgumu slēgs Balvu PVV.

- Piedāvājumā jābūt iekļautām visām izmaksām, kas varētu rasties līguma izpildes laikā.

- Piedāvātajām cenām jābūt nemainīgām visā līguma darbības laikā.

- Pretendentam atbilstoši LR likumdošanai, spēkā esošajiem standartiem ir darbu izpildei kvalificēti/sertificēti speciālisti un darbinieki, lai kvalitatīvi un noteiktajā termiņā izpildītu paredzamo līgumu.

- Pretendentam ir pieredze apsardzes signalizācijas sistēmas ierīkošanā. Pretendents pēdējo 3 (trīs) gadu laikā ir ierīkojis vismaz 1 (vienu) apsardzes signalizācijas sistēmu.

- Pasūtītājs izvēlēsies piedāvājumu, kas atbildīs pasūtītāja prasībām un būs ar zemāko cenu.

- Iesniedzamie dokumenti:

11.1. Aizpildīts pielikums Nr.2.

11.2. Pievieno dokumentus par speciālistiem atbilstoši 8.punktam, no kuriem būtu secināms, ka pretendenta pieprasītie speciālisti atbilst prasībām.

11.3. Pievieno atbilstošus dokumentus par pretendenta pieredzi atbilstoši 9. punktam, kuros ir visa nepieciešamā pieprasītā informācija, lai pasūtītājs varētu pārliecināties par pretendenta pieredzi un atbilstību prasībām.

- Piedāvājums jāiesniedz līdz 2020.gada 01.jūlijam  plkst. 16:00 Vidzemes ielā 26, Balvos, Balvu nov., LV-4501 slēgtā iepakojumā, uz kura norādīts pasūtītājs, piegādātājs, atzīme par to, kurai tirgus izpētei piedāvājums iesniegts, kā arī informācija par to, kad piedāvājumu drīkst atvērt, norādot konkrētu datumu un laiku.

Pielikums Nr.1

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Apsardzes signalizācijas sistēmas ierīkošanas uzdevums

BPVV ēkas apsardzes signalizācijas sistēmas ierīkošanai objektā tiek sadalīta:

1. galvenā ēka;

1.1  mācību korpuss,

1.2  ēdināšanas korpuss  (ar atsevišķu ieeju),

2. sporta zāle ar atsevišķu ieeju un piekļuves kods (ar atsevišķu sistēmu).

Ēkas kabinetos, zālēs, palīgtelpās un koridoros ierīkoti kustības sensori, visos stāvos (telpās kurās ir logi vai durvis uz āru).

| N.p.k. | Darba nosaukums | Mērv. | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kārba NX | gab. | 2 |
| 2 | Kontroles panelis NX8 | gab. | 2 |
| 3 | Zonu paplašinātājs 8z | gab. | 3 |
| 4 | Zonu paplašinātājs 16z | gab. | 4 |
| 5 | Transformators | gab. | 2 |
| 6 | Akumulators 12V 7A/h | gab. | 3 |
| 7 | Kārba ar transformatoru /AB | gab. | 1 |
| 8 | Kārba (paplašinātājam) | gab. | 4 |
| 9 | Tastatūra NX 108 | gab. | 2 |
| 10 | Tastatūra NX 148 | gab. | 1 |
| 11 | Kustības detektors DSC LC100 | gab. | 107 |
| 12 | Magnētiskais kontakts durvīm | gab. | 1 |
| 13 | PIR kronšteini | gab. | 107 |
| 14 | Sirēna 12V (ārējā) | gab. | 2 |
| 15 | Sirēna 12V (iekšējā) | gab. | 3 |
| 16 | Montāžas kabelis 6*0,22 | m | 1200 |
| 17 | Montāžas kabelis 8*0,22 | m | 400 |
| 18 | Montāžas kabelis 12*0,22 | m | 300 |
| 19 | Kabeļa aizsegs | m | 600 |
| 20 | Palīgmateriāli | kompl | 1 |
| 21 | Izpilddokumentācija | kompl | 1 |
| 22 | Montāžas darbs | kompl | 1 |
| 23 | Instalācijas darbs | kompl | 1 |
| 24 | Transporta izdevumi | kompl | 1 |

Pielikums Nr.2

PIETEIKUMS

DALĪBAI TIRGUS IZPĒTĒ

Apsardzes signalizācijas sistēmas montāža

Balvu profesionālā un vispārizglītojošā vidusskolā

ID Nr. BPVV 2020/2

Informācija par pretendentu:

| - Nosaukums / Vārds, Uzvārds |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas numurs |  |
| Juridiskā adrese |  |
| Kontakttālrunis |  |
| e-pasts |  |
| Pretendenta kontaktpersona (vārds, uzvārds, amats, telefons) |  |
| Finanšu rekvizīti: |  |
| Bankas nosaukums: |  |
| Bankas kods: |  |
| Konta numurs: |  |
| Pilnvarotā persona, kas būs tiesīga parakstīt līgumu (amats, Vārds Uzvārds) |  |

Piedāvājam veikt apsardzes signalizācijas sistēmas ierīkošanu atbilstoši uzdevumam (pielikums Nr.1)

| Nosaukums | Piedāvājuma cena bez PVN (EUR) | PVN (EUR) | Piedāvājuma cena ar PVN (EUIR) |
| --- | --- | --- | --- |
| Apsardzes signalizācijas sistēmas ierīkošana |  |  |  |

Piedāvājuma cenā ir iekļauti visi nodokļi, nodevas, maksājumi un visas ar apsardzes signalizācijas sistēmas ierīkošanas saistītās izmaksas.

Piedāvātās cenas būs nemainīgas visā līguma darbības laikā.

Ar šo apliecinu piedāvāto cenu pamatotību un spēkā esamību:

Paraksts: 			__________________________________

Vārds, uzvārds: 		__________________________________

Amats:				 __________________________________

2020.gada ______________________