Tehniskā specifikācija Nr. 4.10/4

Informācija par pasūtītāju:

| # Nosaukums | Balvu pirmsskolas izglītības iestāde „Pīlādzītis’’ |
| --- | --- |
| Reģistrācijas numurs | 90009115622 |
| Adrese | Daugavpils iela 59, Balvi, Balvu novads, LV-4501 |
| Kontaktpersona | Antra Eizāne |
| Kontakttālrunis | 26608264 |

# Informācija par iepirkuma priekšmetu

Iepirkuma priekšmeta nosaukums: Elektroinstalācijas elektroiekārtu, zemējuma ierīces un zemējumvada remonts un restaurācija Pirmsskolas izglītības iestādē ‘’Pīlādzītis’’ Daugavpils iela 59, Balvi, Balvu novads, LV-4501

Paredzamā līguma izpildes vieta: Daugavpils iela 59, Balvi, Balvu novads, LV-4501 Paredzamais līguma izpildes termiņš: no 2018.gada 31.augusta līdz 2018.gada 10.decembrim  20 (divdesmit ) kalendāro dienu laikā no līguma parakstīšanas dienas iesniegt apsekojumu pasūtītājam.

| N.p.k. | Darba nosaukums | Mērv. | Daudzums | Cena EUR, bez PVN | PVN 21% | Cena EUR, ar PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. | Veikt zemējuma kontūras izbūvi pēc LBN 261-15. 47.5 ( jābūt 3. Klases zibens aizsardzībai) Sazemēt ventilāciju Izpildīt pēc LBN 261-15. 36.2 ( mainīt iekšējo instalāciju). Jāuzstāda kalibrēti drošinātāji. Uzstādīt svirslēdzi VSS 2. Izpildīt virtuves elektroinstalācijas remontu. Atremontēt sadales VSS 1 S1-1; AV-VSS1; VSS 2 |  |  |  |  |  |

Piedāvājumam izvirzītās prasības:

- Pakalpojuma līgums tiks slēgts ar Izpildītāju, kura piedāvājums būs ar zemāko cenu un kvalitāti.

- Pakalpojuma sniedzējam jābūt sertificētiem speciālistiem ar labu kvalitātes pakāpi.

- Garantijas termiņš divi gadi.

- Tehniskais apsekojums pasūtītājam jāiesniedz 2 eksemplāros.

Piedāvājums jāiesniedz personīgi Daugavpils iela 59, Balvi, Balvu nov., LV-4501 aizlīmētā aploksnē līdz 2018.gada 10.augustam plkst. 14:00, vai nosūtot pa pastu ar norādi: Tehniskā apsekojuma izstrāde (Daugavpils iela 59, Balvi, Balvu nov., LV-4501) vai pa e-pastu:  piladzitis@balvi.lv .