## Sheet1
Nr.p.k | Materialu un iekārtu nosaukums | Iekārtas tips | Mērv. | Daudz. | Piezīmes
1 | Sadalne SS1, - esoša sad. |  | K-ts | 1
2 | Automāts 1p C10A | ABB, GE | gab. | 6 | Vai analogs
3 | Automāts 1p B6A | ABB, GE | gab. | 1 | Vai analogs
4 | Automāts 3p C16A | ABB, GE | gab. | 3 | Vai analogs
5 | Kontaktors NOC 16A, 400V, Spole 230V | ABB, GE | gab. | 2 | Vai analogs
6 | Sadalne SS2 |  | K-ts | 1
7 | Pārsprieguma aizsardzība I+II | OBO Bettermann | K-ts. | 1 | Vai analogs
8 | Potenciālu izlidināšanas kopne |  | K-ts. | 1 | Vai analogs
9 | Sadalne SS3, komplekta ar pamatni |  | K-ts | 1
10 | Pārsprieguma aizsardzība I+II | OBO Bettermann | K-ts. | 1 | Vai analogs
11 | Potenciālu izlidināšanas kopne |  | K-ts. | 1 | Vai analogs
12 | Sadalne SS4 |  | K-ts | 1
13 | Pārsprieguma aizsardzība I+II | OBO Bettermann | K-ts. | 1 | Vai analogs
14 | Potenciālu izlidināšanas kopne |  | K-ts. | 1 | Vai analogs
15 | ELT
16 | El. kabelis AXMK 4x6mm |  | m | 100
17 | El. kabelis AXMK 4x16mm |  | m | 165
18 | El. kabelis AXMK 4x10mm |  | m | 1359.75
19 | El. kabelis NYY 3x1,5mm |  | m | 326
20 | El. kabelis NYY 3x2,5mm |  | m | 225.75
21 | El. kabelis NYY 5x2,5mm |  | m | 222.6
22 | Nozarošanas spaiļu komplekts |  | gab. | 48
23 | Automātslēdzis, C4A, 230V | ABB, GE | gab. | 48
24 | Cinkots metāla balsts, (H=4.5m) |  | gab. | 48
25 | Balsta pamats |  | gab. | 48
26 | Apgaismojuma balsta gumijas blīve |  | gab. | 48
27 | Gaismeklis AC600LEDM, 35W, ar konsoli |  | gab. | 48
28 | Kresla sensors |  | gab. | 1
29 | PE caurule ø 75mm, 3klase |  | m | 95.3
30 | Kabeļa bridinājuma lente |  | m | 2183.1
31 | Celtniecibas smilts |  | m3 | 78.0637
32 | Sķēmbas |  | m3 | 78.0637
33 | Darbu daudzumu kopsavilkums
34 | Tranšejas rakšana un aizbīršana ar blietēšanu 1-2 kabelim (1-2 caurulei) |  | m | 2183.1
35 | Plastmasas caurules guldīšana gatavā tranšejā |  | m | 95.3
36 | Kabeļa brīdinājuma lentas ieklāšana |  | m | 2183.1
37 | ZS kabeļa ievēršana caurulē |  | m | 95.3
38 | Trases nospraušana |  | objekts | 1
39 | Elektropārvades līnijas ģeodīziskā kontrolkartēšana |  | objekts | 1
40 | Rakšanas atļaujas saņemšana |  | objekts | 1
41 | Tehniskās dokumentācijas izgatavošana |  | objekts | 1
42 | Objekta sagatavošana nodošanai-pieņemšanai ekspluatācijā |  | objekts | 1
43 | Objekta sakārtošana |  | objekts | 1