1.pielikums

Tirgus izpētei

“Paskaidrojuma raksta izstrāde un ielu apgaismojuma

laternu izbūve Balvu novada Upītes ciemā”

ID Nr. BNP TI 2022/123

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

“Paskaidrojuma raksta izstrāde un ielu apgaismojuma laternu izbūve Balvu novada Upītes ciemā”

(ID Nr. BNP TI 2022/123)

Tirgus izpētes priekšmets: Paskaidrojuma raksta izstrāde un ielu apgaismojuma laternu izbūve Balvu novada Upītes ciemā

Darbu veikšanas vieta: Stabļovas, Grohovas un Parka ielas, Upītes ciems, Šķilbēnu pagasts, Balvu novads.

Darba uzdevums:

1. Izstrādāt paskaidrojuma rakstu inženierkomunikāciju būvēm, iesniegt un saskaņot Balvu novada būvvaldē. Paskaidrojuma rakstā paredz:

1.1. Laternu izvietojumu shēmu – sešas laternas uz 6m koniska staba ar L veida konsoli un betona pamatni apgaismojuma balstam ar 60W āra LED lampām;

1.2. 16x4 alumīnija kabeļa ierakšanas shēma laternu savienošanai un pieslēgšanai pie esošā Upītes laternu tīkla- kopēji 440m.

2. Piegādāt un izbūvēt apgaismojuma laternas (6 gb.):

2.1. Kabeļa ierakšana - 440m;

2.2. 6 laternu uzstādīšana;

2.3. Laternu pieslēgšana pie esošo Upītes laternu tīkla.

| Materiāli laternu izbūvei | Nepieciešamais materiālu daudzums |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 laternai | 6 laternām |
| 6 m stabs konisks ar L veida konsoli | 1 gb. | 6 gb. |
| Betona pamatne apgaismojuma balstam | 1 gb. | 6 gb. |
| 60 W āra LED lampas | 1 gb. | 6 gb. |
| 16x4 alumīnija kabelis | 73,m | 440 m |
| 3x1,5 vara kabelis | 10 m | 60 m |