1.pielikums

Tirgus izpētei

“Gaisa filtru piegāde ventilācijas sistēmām

Balvu Kultūras un atpūtas centrā”

ID Nr. BNP TI 2022/71

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA / TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

“Gaisa filtru piegāde ventilācijas sistēmām Balvu Kultūras un atpūtas centrā”

(ID Nr. BNP TI 2022/71)

| Tehniskā specifikācija |  | Pretendenta piedāvājums |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ventilācijas sistēmas PN1, PN2 un PN3 |  |  |  |
| Filtrs 665x565x48, G4, 6 gb. |  |  |  |
| Filtrs 503x370x50, F7 (Global 6000), 10 gb. |  |  |  |
| Filtrs 503x370x50, G4 (Global 6000), 10 gb. |  |  |  |
| Filtrs 436x370x50, F7 (Global 4000), 4 gb. |  |  |  |
| Filtrs 436x370x50, F8 (Global 4000), 4 gb. |  |  |  |
| Cita informācija | Pretendents nodrošina preču piegādi uz Balvu Kultūras un atpūtas centru, adrese Brīvības iela 61, Balvi, Balvu nov., LV-4501 | jā □ | nē □ |
|  | Piedāvātās preces atbilst Latvijas nacionālajiem vai ekvivalentiem standartiem. | jā □ | nē □ |

□ (atzīmē, ja piekrīt) Pretendents apliecina, ka apņemas izpildīt pasūtītāja Tehniskajā specifikācijā noteiktās prasības.

[Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds, uzvārds]

Rekvizītus “datums” un “paraksts” neaizpilda, ja dokuments sagatavota atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.