1.pielikums

Tirgus izpētei

“Paskaidrojuma raksta izstrāde Balvu pilsētas stadiona dabīgā zāliena laukuma pārbūvei”

(ID Nr. BNP TI 2022/106)

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

“Paskaidrojuma raksta izstrāde Balvu pilsētas stadiona dabīgā zāliena laukuma pārbūvei”

(ID Nr. BNP TI 2022/106)

1) Darba uzdevums: veikt paskaidrojuma raksta izstrādi Balvu pilsētas stadiona dabīgā zāliena laukuma pārbūvei.

2) Darba apjomi: paskaidrojuma raksta inženierbūvei izstrāde, BIS (būvniecības informācijas sistēma) atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi paskaidrojuma rakstam ”Balvu pilsētas stadiona dabīgā zāliena laukuma pārbūve”.

3) Projektēšanas uzdevums:

| Objekta nosaukums | Paskaidrojuma raksta izstrāde Balvu pilsētas stadiona dabīgā zāliena laukuma pārbūvei |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objekta adrese | Sporta iela 8, Balvi, Balvu nov., LV-4501 (kadastra apzīmējums 3801 004 0175) |  |  |  |  |  |
| Būves veids | Jaunbūve | Remonts | Pārbūve | Atjaunošana | Paplašināšana |  |
|  |  |  | jā |  |  |  |
| Objekta funkcija un parametri | Sporta laukums. Būves klasifikācijas kods - 1265 |  |  |  |  |  |
| Pasūtītājs | Balvu novada pašvaldība |  |  |  |  |  |
| Pasūtītāja atbildīgais pārstāvis, tālr. Nr. | Balvu novada administrācijas Attīstības plānošanas nodaļas vadītājs Aleksandrs Sņegovs, mob.28673272 |  |  |  |  |  |
| Projektēšanas stadija | Publiskā apspriešana |  |  |  |  | Nē |
|  | MBP un BP stadijā saskaņot ar būvniecības ierosinātāju |  |  |  |  | Nē |
| Projekts pa būves kārtām | Nē |  |  |  |  |  |
| Tipveida risinājuma pielietojums | Nē |  |  |  |  |  |
| Individuāla risinājuma izstrādāšana | Jā |  |  |  |  |  |
| ###### Prasības izstrādāt |  |  |  |  |  |  |
| Topogrāfiskā plāna izstrāde | Nav nepieciešams |  |  |  |  |  |
| Pagaidu energosertifikāta izstrāde | Nē |  |  |  |  |  |
| Darbu veikšanas projekta sadaļu izstrāde | Izvērtējot esošo dokumentāciju – Balvu pilsētas stadiona izpildmērījumi, ģeoloģiskā izpēte u.c., (skat.3.-6. pielikumus) veikt sekojošu darbu aprakstu: - Tehnikas pārvietošanās plānu stadiona teritorijā; - Izmantojamās tehnikas parametru apraksts; - Veikt zemes slāņa norakšanu 30-40 cm dziļumā. Virs esošās drenāžās veikt dziļākus tranšejveida ierakumus, izveidojot drenējošo slāni virs drenāžas tīkliem; - Jaunā minerālmateriāla izvietošana pa slāņiem, apjomu aprēķins; - Virsējā slāņa izveide, zālāja iesēšanas veida izvēle, saskaņojot ar pasūtītāju; - Sprinkleru sistēmas izveide, ņemot vērā stadionā esošo ūdens ieguves un elektrības skaitītāja vietu un rādītājus; - Stadiona seguma kopšanas instrukcijas izveide; - Skaidrojošā apraksta, darbu un materiālu apjomu aprēķina izveide (darbu apjomi sadalīta seguma atjaunošanas un sprinkleru sistēmas izveides sadaļās). |  |  |  |  |  |
| Maketu, modeli, īpašu grafiku | Nē |  |  |  |  |  |
| Būvniecības ieceres dokumentācija | Jā |  |  |  |  |  |
| Ģeotehniskās (t.sk., ģeoloģiskās) izpētes darbus | Nē |  |  |  |  |  |
| Projektēšanai nepieciešamie dokumenti un izejmateriāli |  |  |  |  |  |  |
| Būvatļauja | Nē |  |  |  |  |  |
| Zemes gabala dokumenti | Sagatavo darbu veikšanas ierosinātājs |  |  |  |  |  |
| Zemes gabala topogrāfiskais plāns | Par pamatu izmantota esoša topogrāfija |  |  |  |  |  |
| Būves tehniskās apsekošanas dati | Sagatavo darbu veikšanas ierosinātājs |  |  |  |  |  |
| Ietekmes uz vidi novērtējums | Nē |  |  |  |  |  |
| Satiksmes intensitātes uzskaite | Nē |  |  |  |  |  |
| Projekta ekspertīze | Nē |  |  |  |  |  |
| ##### Pievienotie tehniskie noteikumi ##### (nepieciešamības gadījumā, projektētājam jāpieprasa citi tehniskie vai īpašie noteikumi) |  |  |  |  |  |  |
| Ūdensapgādei | Pēc nepieciešamības pieprasa būvniecības ieceres izstrādātājs |  |  |  |  |  |
| Kanalizācijai | Pēc nepieciešamības pieprasa būvniecības ieceres izstrādātājs |  |  |  |  |  |
| Siltumapgādei | Nē |  |  |  |  |  |
| Gāzes apgādei | Nē |  |  |  |  |  |
| Elektroapgādei: | Akciju sabiedrība “Sadales tīkls” |  | Pēc nepieciešamības pieprasa būvniecības ieceres izstrādātājs |  |  |  |
|  | Akciju sabiedrība “Augstsprieguma tīkls” |  | Pēc nepieciešamības pieprasa būvniecības ieceres izstrādātājs |  |  |  |
| Vājstrāvas tīkli: | SIA “TET” |  | Pēc nepieciešamības pieprasa būvniecības ieceres izstrādātājs |  |  |  |
|  | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas Valsts ceļi” |  | Nē |  |  |  |
|  | Valsts akciju sabiedrība “Latvijas dzelzceļš” |  | Nē |  |  |  |
| Apgaismojums | Nē |  |  |  |  |  |
| Reģionālā vides pārvalde | Nē |  |  |  |  |  |
| Būvprojekta saskaņošana | Ar visiem iesaistītajiem inženierkomunikāciju turētājiem, zemes īpašniekiem, u.c. veic PROJEKTĒTĀJS |  |  |  |  |  |
| Apliecinājuma karšu un paskaidrojuma raksta eksemplāru skaits (būvprojekta) | Darbu veikšanas projekts iesniedzams elektroniski un papildus 2 eksemplāri papīra formā |  |  |  |  |  |
| Īpašie nosacījumi |  |  |  |  |  |  |
| Paskaidrojuma raksta izstrādes gaitā obligāti apsekot objektu, kontaktēties ar pasūtītāja pārstāvi un ņemt vērā pasūtītāja specifiskās vēlmes un ierosinājumus |  |  |  |  |  |  |