1.pielikums

Tirgus izpētei

“Autoruzraudzības veikšana objektā “Pašvaldības

infrastruktūras attīstība, uzlabojot pakalpojumu

efektivitāti “Upītes Kultūrtelpā””

(ID Nr. BNP TI 2022/37)

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

“Autoruzraudzības veikšana objektā “Pašvaldības infrastruktūras attīstība, uzlabojot pakalpojumu efektivitāti “Upītes Kultūrtelpā””

(ID Nr. BNP TI 2022/37)

- Autoruzraudzības mērķis ir nepieļaut būvniecības dalībnieku patvaļīgas atkāpes no akceptētās ieceres un izstrādātajiem rasējumiem, kā arī normatīvo aktu un standartu pārkāpumus būvdarbu gaitā.

- Veikt autoruzraudzību atbilstoši saskaņotajam būvprojektam, 19.08.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” prasībām.

- Autoruzraugs autoruzraudzību veic kopumā, par visu būvniecības ieceres dokumentāciju.

- Autoruzraudzības laikā, autoruzraudzības kārtībā, izpildītājs, bez papildu samaksas, novērš konstatētās būvniecības ieceres dokumentācijas nepilnības un kļūdas un izstrādā nepieciešamos papildu rasējumus.

- Ja autoruzraudzības laikā tiek veiktas izmaiņas akceptētajā būvniecības ieceres dokumentācijā, izpildītāja pienākums ir nodrošināt, ka šīs izmaiņas ir saskaņotas ar pasūtītāju un tehnisko noteikumu izdevēju iestādēm, un ar būvvaldi.

- Autoruzraudzības izmaksās jāparedz visi nepieciešamie līdzekļi, lai visu būvniecības laiku būvobjektā varētu nodrošināt pastāvīgu autoruzrauga darbu.

- Autoruzraugam, līguma darbības laikā, jāsniedz atbildes uz pasūtītāja un būvnieka jautājumiem, kas radušies saistībā ar būvniecības ieceres dokumentāciju.

- Autoruzrauga uzdevums ir nekavējoties brīdināt pasūtītāju par problēmām vai neparedzētiem apstākļiem, iesniegt pasūtītājam motivētu rakstisku pieprasījumu pārtraukt būvdarbus, ja konstatētas patvaļīgas atkāpes no rasējumiem vai netiek ievērotas Latvijas būvnormatīvu prasības.

- Autoruzraugs ir atbildīgs, lai tam visā līguma izpildes laikā būtu spēkā esošas licences un sertifikāti, ja tādi ir nepieciešami autoruzraudzības veikšanai, saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

- Autoruzrauga būvlaukuma apmeklējumiem jāatbilst būvniecības gaitai, bet ne retāk kā 1 (vienu) reizei mēnesī aktīvo būvdarbu laikā. Autoruzraugam jāpiedalās būvniecības darbu projekta vadības sanāksmēs, ja nepieciešama autoruzrauga klātbūtne.

- Autoruzraugs, ar kuru noslēgts autoruzraudzības līgums, atbild par attiecīgā būvprojekta autentisku īstenošanu, atbilstoši būvprojektam un būvniecību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, veic nepieciešamos ierakstus un saskaņojumus Būvniecības informācijas sistēmā (BIS).

- Būvdarbu autoruzraudzības ilgums līdz objekta nodošanai ekspluatācijā.

- Būvdarbu garantijas laikā piedalās defektu konstatēšanā un defektu novēršanas konstatēšanā.

□ (atzīmē, ja piekrīt) Pretendents apliecina, ka apņemas izpildīt pasūtītāja Tehniskajā specifikācijā noteiktās prasības.

[Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds, uzvārds]