1.pielikums

Tirgus izpētei

“Stikla kausēšanas krāsns piegāde, projekta Crafts 2.0,

LVIII-064 “Latgales tradicionālo amatu stiprināšana” ietvaros”

ID Nr. BNP TI 2023/72

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/ TEHNISKAIS PIEDVAJUMS

“Stikla kausēšanas krāsns piegāde, projekta Crafts 2.0, LVIII-064 “Latgales tradicionālo amatu stiprināšana” ietvaros”

(ID Nr. BNP TI 2023/72)

| Tehniskās prasības | Pretendenta piedāvājums |  |
| --- | --- | --- |
| Stikla kausēšanas krāsns, 1.gb. | Ražotājs, modelis |  |
| Tips – elektriskā, augšpusē kraujama Temperatūra – vismaz 950 °C Iekšējie izmēri: platums – 410 mm (±10%) dziļums – 410 mm (±10%) augstums – 230 mm (±10%) Jauda – vismaz 2,0 kW Svars – 50 kg (±10%) Pieslēgums – 1-fāzu | Tips – Temperatūra – Iekšējie izmēri: platums – dziļums – augstums – Jauda – Svars – Pieslēgums – |  |
| Stikla kausēšanas krāsns vizuālais paraugs* | Pretendenta piedāvātās stikla kausēšanas krāsns vizuālais paraugs |  |
| Cita informācija |  |  |
| Pretendents nodrošina preces piegādi uz adresi Brīvības iela 52, Balvi, Balvu nov., LV-4501 | □ jā | □ nē |

* Pievienotajam attēlam ir informatīvs raksturs.

□ (atzīmē, ja piekrīt) Pretendents apliecina, ka apņemas izpildīt pasūtītāja Tehniskajā specifikācijā noteiktās prasības.

Amats, vārds uzvārds, paraksts ________________

Rekvizītus “paraksts” neaizpilda, ja dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.