1.pielikums

Tirgus izpētei

“Garantijas laika būvdarbu defektu apjomu noteikšana un

to novēršana Kubulu pirmsskolas izglītības iestādes “Ieviņa” ēkai”

(ID Nr. BNP TI 2023/141)

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

“Garantijas laika būvdarbu defektu apjomu noteikšana un to novēršana Kubulu pirmsskolas izglītības iestādes “Ieviņa” ēkai”

(ID Nr. BNP TI 2023/141)

APSEKOŠANAS AKTS

(Balvu iela 6, Kubuli, Kubulu pagasts, Balvu novads)

Balvu novada Kubulu pagastā                                                                                          30.03.2023.

Apsekošanā piedalījās: Inga Eisaka – Kubulu pirmsskolas izglītības iestādes “Ieviņa” vadītāja

Pieaicinātie: Jānis Morozovs – Balvu novada administrācijas Tehniskās nodaļas komunālinženieris

Apsekojot Kubulu pirmsskolas izglītības iestādi “Ieviņa”, adrese Balvu iela 6, Kubuli, Kubulu pag., Balvu nov., LV4566, kadastra Nr.3858 006 0487 002, konstatēts:

Koridora telpā, griestu paneļu savienojuma šuvē, pēc sniegputeņa ieplūst ūdens. Telpā – samirkusi griestu paneļa daļa, logu pārsedze, atlobījies apmetums, izveidojusies plaisa.

Veicamie pasākumi:

- Novērst sniega ieputināšanu zem jumta seguma.

- Atjaunot pārseguma paneļu savienojuma vietu izkalt sadrupušo un aizpildīt ar līmjavu.

- Atjaunot apmetumu loga pārsedzei.

- Atjaunot griestu krāsojumu.

Pielikumā: 5 (piecas) fotogrāfijas

________________* /I.Eisaka/

________________* /J.Morozovs/

*Šis dokuments ir parakstīts ar drošo elektronisko parakstu un satur laika zīmogu