1.pielikums

Tirgus izpētei

“Filtrējošā materiāla nomaiņa Baltinavas pagasta pārvaldes

ūdens ieguves atdzelžošanas sistēmā”

(ID Nr. BNP TI 2024/36)

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/ TEHNISKAIS PIEDĀVĀUMS**

**“Filtrējošā materiāla nomaiņa Baltinavas pagasta pārvaldes ūdens ieguves atdzelžošanas sistēmā”**

**(ID Nr. BNP TI 2024/36)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **p.k.** | **Preces nosaukums/ pasūtītāja prasības** | **Pretendenta piedāvājums** | **Daudzums**  **(gb.)** |
| 1. | Filtrējošā materiāla nomaiņa atdzelžošanas stacijā ūdens filtram WATEX FA 900 x 2 |  | 2 |
| 2. | Tehnoloģisko iekārtu montāžas materiāli |  | 2 |
| 3. | Filtrējošā materiāla komplekts (FMM vai analogs) |  | 2 |
| 4. | HY tvertnes apakšējais sadalītājs (sānu stiprinājums) 36” D63 mm |  | 2 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pretendents apņemas nodrošināt piedāvāto preču saderību ar pasūtītāja ūdens ieguves atdzelžošanas sistēmu | □ jā | □ nē |
| Pretendents apņemas nodrošināt preces piegādi un filtrējošā materiāla nomaiņu ūdenstorņiem adresē – 56056’24” un 27038’16” Baltinava, Baltinavas pag., Balvu nov., LV-4594 | □ jā | □ nē |

Amats, vārds uzvārds, paraksts[[1]](#footnote-1) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Rekvizītus “paraksts” neaizpilda, ja dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu. [↑](#footnote-ref-1)