1.pielikums

Tirgus izpētei

“Četru pārvietojamo tualešu piegāde”

(ID Nr. BNP TI 2024/55)

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/ TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

“Četru pārvietojamo tualešu piegāde”

(ID Nr. BNP TI 2024/55)

| Nr. p.k. | Nosaukums/ apraksts | Pretendenta piedāvātās pārvietojamās tualetes vizuālais paraugs | Pretendenta tehniskais piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pārvietojamā tualete – …………. (ražotājs, valsts) |  |  |
| 1.1. | Daudzums: 4 gb. |  | Daudzums: … gb. |
| 1.2. | Minimālie ārējie izmēri: - augstums: 2,20 m; - platums: 1,10 m; - dziļums: 1,20 m |  | Ārējie izmēri: - augstums: … m; - platums: … m; - dziļums: … m |
| 1.3. | Durvju izmērs: ne mazāk kā 194 cm x 60 cm |  | Durvju izmērs: … cm x … cm |
| 1.4. | Svars: ne vairāk kā 75 kg |  | Svars: … kg |
| 1.5. | Konteinera tilpums: ne mazāk kā 250 litri |  | Konteinera tilpums: … litri |
| 1.6. | Tualetes korpusa forma: vēlams četrkantaina ar apaļas formas jumtu |  | Tualetes korpusa forma: … |
| 1.7. | Tualetes korpusa materiāls: - elastīgs; - triecienizturīgs; - UV noturīgs plastmasas/ polietiēna vai ekvivalents |  | Tualetes korpusa materiāls: - … ; - … ; - … |
| 1.8. | Priekšējais panelis – durvis no biezāka materiāla |  | Priekšējais panelis – durvis no biezāka materiāla: … (jā/ nē) |
| 1.9. | Durvis aprīkotas ar izturīgu slēdzeni, kas ļauj durvis aizslēgt no iekšpuses ar aizbīdni un brīvs/ aizņemts indikatoriem |  | Durvis aprīkotas ar izturīgu slēdzeni, kas ļauj durvis aizslēgt no iekšpuses ar aizbīdni un brīvs/ aizņemts indikatoriem: … (jā/ nē) |
| 1.10. | Grīda ar pretslīdes materiālu |  | Grīda ar pretslīdes materiālu: … (jā/ nē) |
| 1.11. | Jumts: no gaismas caurlaidīga materiāla |  | Jumts: … |
| 1.12. | Korpusa krāsa: vēlams zila vai zaļa |  | Korpusa krāsa: … |
| 1.13. | Komplektā ietilpst vismaz: - klozetpods; - ventilācijas sistēma; - vieta diviem tualetes papīra ruļļiem; - drēbju pakaramais (āķis) |  | Komplektā ietilpst vismaz: - … ; - … ; - … ; - … ; - … |

Preces ražotāja interneta adrese ar pretendenta piedāvātās preces Tehnisko specifikāciju (ja ir): _____________

[Amats, vārds uzvārds, paraksts] ________________

Rekvizītus “paraksts” neaizpilda, ja dokuments sagatavota atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.