1.pielikums

Tirgus izpētei

“Ūdens atdzelžošanas iekārtu remonts un apkope

Balvu novada Šķilbēnu pagasta Rekovas un Upītes ciemā”

(ID Nr. BNP TI 2024/60)

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

“Ūdens atdzelžošanas iekārtu piegāde, remonts un apkope Balvu novada Šķilbēnu pagasta Rekovas un Upītes ciemā”

(ID Nr. BNP TI 2024/60)

Tirgus izpētes 1.daļa – “Ūdens atdzelžošanas iekārtu remonts un apkope Šķilbēnu pagasta Rekovas ciemā”

| Nr. p.k. | Preces/ darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ūdens atdzelžošanas iekārtai WATEX CMB16x2: |  |  |  |
| 1.1. | filtrējošā materiāla komplekts | kompl. | 2 |  |
| 1.2. | filtra drenāžas stari | gab. | 2 |  |
| 1.3. | atgaisotājs | gab. | 1 |  |
| 2. | Demontāžas, montāžas un apkopes darbi objektā: |  |  |  |
| 2.1. | filtrējošā materiāla nomaiņa | kompl. | 2 |  |
| 2.2. | ūdens sagatavošanas iekārtu apkopes darbi | kompl. | 2 |  |
| 2.3. | vadības bloka apkope un remontdarbi | gab. | 2 |  |
| 2.4. | spiedbāku apkope | gab. | 2 |  |
| 2.5. | vecā atgaisotāja demontāža un jaunā uzstādīšana | gab. | 1 |  |
| 2.6. | reaktora skalošana un cauruļvadu pārbaude | gab. | 1 |  |
| 2.7. | gaisa regulēšanas sistēmas apkope | gab. | 1 |  |
| 2.8. | palaišana un ieregulēšana darbā | – | – |  |
| 2.9. | kontrolanalīžu veikšana parametriem – ūdens kopējā cietība, dzelzs un duļķainība | – | – |  |
| 3. | Montāžas materiāli (cauruļvadi, savienojumi, stiprinājumi) | kompl. |  | 2 |

□ (atzīmē, ja piekrīt) Pretendents apliecina, ka apņemas izpildīt pasūtītāja Tehniskajā specifikācijā noteiktās prasības.

[Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds, uzvārds]