1.pielikums

Tirgus izpētei

“Linoleja ieklāšana Balvu sākumskolas sporta zālē”

(ID Nr. BNP TI 2024/74)

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

“Linoleja ieklāšana Balvu sākumskolas sporta zālē”

(ID Nr. BNP TI 2024/74)

| Nr. p.k. | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Grīdas špaktelēšana | m2 | 75,24 |
|  | palīgmateriāli | kompl. | 1,00 |
| 2. | Grīdas gruntēšana | m2 | 75,24 |
|  | palīgmateriāli | kompl. | 1,00 |
| 3. | Linoleja seguma ieklāšana, t.sk., uzlocītas maliņas h=100mm | m2 | 75,24 |
|  | Linolejs, biezums 2 mm, 34/43 klase, pretslīde R9, krāsa saskaņojot ar pasūtītāju | m2 | 82,00 |
|  | palīgmateriāli | kompl. | 1,00 |
| 4. | matraču nostiprināšana | m | 45,00 |
|  | 45x95 koka lata cīņu matraču nostiprināšanai, lata nosegta ar sinteponu pieskavojot un virsū iestrādājot mākslīgo ādu; sintepons, bl.150g/m², biezums 15mm; mākslīgā āda, zila, blīvums 600 g/m2, biezums 0,9mm (+/- 0,1 mm) | m | 50,00 |
|  | palīgmateriāli | kompl. | 1,00 |

□ (atzīmē, ja piekrīt) Pretendents apliecina, ka apņemas izpildīt pasūtītāja Tehniskajā specifikācijā noteiktās prasības.

[Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds, uzvārds]