2.pielikums

Tirgus izpētei

“Ārdurvju izgatavošana un piegāde pašvaldības

daudzdzīvokļu mājām Balvu novada Krišjāņu pagastā”

(ID Nr. BNP TI 2024/87)

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

“Ārdurvju izgatavošana un piegāde pašvaldības

daudzdzīvokļu mājām Balvu novada Krišjāņu pagastā”

(ID Nr. BNP TI 2024/87)

- Piegādātājam, kopā ar pasūtītāja pārstāvi, jāapseko objekts un jāprecizē durvju izmēri un nepieciešamie materiālu daudzumi dabā.

- Jānodrošina durvju piegāde objektā.

- Durvīm vizuāli jābūt saskaņotām ar durvīm, kas jau ir nomainītas vienai no kāpņutelpām (skat. datni “Durvju vizualizācija”)

| Nr. p.k. | Tehniskās prasība |
| --- | --- |
| 1. | Durvju veids – plastikāta |
| 2. | Durvju izmēri: - labā puse: - platums – 73 cm; - augstums – 205 cm; - kreisā puse: - platums – 50 cm; - augstums – 205 cm |
| 3. | Siltuma caurlaidības koeficients stikla paketēm – U= 1,1 W/m2K |
| 4. | Durvju atvēršana: - kreisā puse – nav atverama; - labā puse – ir atverama, pa labi uz ārpusi |
| 5. | Durvju krāsa – vēlams, balta |
| 6. | Augšējā daļa durvju abām pusēm, caurspīdīga |

☐ (atzīmēt, ja piekrīt) Pretendents apliecina, ka apņemas izpildīt pasūtītāja Tehniskajā specifikācijā noteiktās prasības.

Amats, vārds uzvārds, paraksts ________________

Rekvizītus “datums” un “paraksts” neaizpilda, ja dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.