1.pielikums

Tirgus izpētei

“Gaisa filtru piegāde

Balvu Kultūras un atpūtas centra ventilācijas sistēmām”

(ID Nr. BNP TI 2025/31)

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/ TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS**

**“Gaisa filtru piegāde**

**Balvu Kultūras un atpūtas centra ventilācijas sistēmām”**

**(ID Nr. BNP TI 2025/31)**

**Tirgus izpētes priekšmets:**

Gaisa filtru piegāde Balvu Kultūras un atpūtas centra ventilācijas sistēmām PN1, PN2 un PN3.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.****p.k.** | **Preces nosaukums** | **Pretendenta piedāvājums** | **Mērvienība** | **Daudzums**(gab.) |
| 1. | Filtrs 503x370x50 PPK, F7 (Global 6000) |  | gab. | 10 |
| 2. | Filtrs 503x370x50 SPK G4 (Global 6000) |  | gab. | 10 |
| 3. | Filtrs 436x370x50 PPK, F7 (Global 4000) |  | gab. | 4 |
| 4. | Filtrs 436x370x50 SPK, F8 (Global 4000) |  | gab. | 4 |
| 5. | Filtrs L-830/H-360/b-90 |  | gab. | 2 |
| 6. | Filtrs G3/4 PLT 665/565/46 |  | gab. | 6 |

Amats, vārds uzvārds, paraksts[[1]](#footnote-1) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Rekvizītus “paraksts” neaizpilda, ja dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu. [↑](#footnote-ref-1)