2.pielikums

Tirgus izpētei

“Atdzelžošanas filtrējošā materiāla nomaiņas un apkopes pakalpojums

Balvu novada Baltinavas un Rugāju apvienību pārvalžu ūdens stacijās”

(ID Nr. BNP TI 2025/35)

*[uz uzņēmuma veidlapas]*

**FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

**“Atdzelžošanas filtrējošā materiāla nomaiņas un apkopes pakalpojums Balvu novada Baltinavas un Rugāju apvienību pārvalžu ūdens stacijās”**

**(ID Nr. BNP TI 2025/35)**

|  |  |
| --- | --- |
| Pasūtītājs | **Balvu novada pašvaldība**  Reģ.Nr.90009115622,  Bērzpils iela 1A, Balvi, Balvu nov., LV-4501 |
| Pasūtītāji, kuru vajadzībām tiek veikta tirgus izpēte | **Baltinavas apvienības pārvalde**  (tirgus izpētes 1.daļā)  Reģ.Nr.40900036999,  Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas pag., Balvu nov.,  LV-4594 |
| **Rugāju apvienības pārvalde**  (tirgus izpētes 2.daļā)  Reģ.Nr.40900037000,  Kurmenes iela 48, Rugāji, Rugāju pag., Balvu nov.,  LV-4570 |

|  |  |
| --- | --- |
| Pretendents  (nosaukums, adrese,  Reģ.Nr./ Reģ. kods/ p.k.) |  |
| Paraksttiesīgā persona  (personas, kura slēgs līgumu, vārds, uzvārds, amats;  ja līgumu slēgs pilnvarota persona, tad, papildus, norāda pilnvaras izdošanas laiku un numuru) |  |
| Informācija par norēķina kontu  (banka, kods, konta Nr.) |  |
| Pretendenta kontaktpersona  (amats, vārds, uzvārds, tālr./ mob., e-pasta adrese) |  |
| Pretendenta par līguma izpildi atbildīgā persona  (amats, vārds, uzvārds, tālr./ mob., e-pasta adrese) |  |

1. **Finanšu piedāvājums:**
   1. Finanšu piedāvājuma kopsavilkums *(aizpilda par tām tirgus izpētes daļām,* *uz kurām tiek iesniegts piedāvājums)*:

Tirgus izpētes 1.daļa – “Filtrējošā materiāla nomaiņas un apkopes pakalpojums Baltinavas apvienības pārvaldes Briežuciema pagasta pakalpojumu centra ūdens atdzelžošanas stacijā”:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **p.k.** | **Izmaksu veids** | **Vienības izmaksas**  (EUR bez PVN) | **Mērvienība** | **Daudzums** | **Izmaksas kopā**  (EUR bez PVN) |
| 1. | Filtrējošais materiāls Pyrolox vai ekvivalents |  | maiss  (25 kg) | 6 |  |
| 2. | Kvarca frakcija,  izmērs 0,4–0,8 mm |  | maiss  (25 kg) | 6 |  |
| 3. | Kvarca frakcija,  izmērs 0,7–1,25 mm |  | maiss  (25 kg) | 2 |  |
| 4. | Kvarca frakcija,  izmērs 1–3 mm |  | maiss  (25 kg) | 4 |  |
| 5. | Kvarca frakcija,  izmērs 2–3 mm |  | maiss  (25 kg) | 4 |  |
| 6. | Kvarca frakcija,  izmērs 3–5 mm |  | maiss  (25 kg) | 4 |  |
| 7. | Distributoru sistēma 21”  0,4 mm (side mount) |  | kompl. | 2 |  |
| 8. | PVC montāžas materiāli D63 mm |  | kompl. | 1 |  |
| 9. | Mehānismi, reaģenti, atkaļķotājs, silikona smērviela |  | kompl. | 1 |  |
| 10. | Filtrējošā materiāla nomaiņa tvertnei 21” |  | kompl. | 2 |  |
| 11. | Vadības bloku apkope, pievadu skalošana, apsaites pielāgošana,  palaišana, ieregulēšana |  | kompl. | 1 |  |
| **Izmaksas kopā (EUR bez PVN)** | | | | |  |
| **PVN 21%** | | | | |  |
| **Viss kopā (EUR ar PVN)** | | | | |  |

Tirgus izpētes 2.daļa – “ Filtrējošā materiāla nomaiņas un apkopes pakalpojums Rugāju apvienības pārvaldes Bērzpils pagasta pakalpojumu centra ūdens sagatavošanas stacijā”:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **p.k.** | **Izmaksu veids** | **Vienības izmaksas**  (EUR bez PVN) | **Mēr-vienība** | **Daudzums** | **Izmaksas kopā**  (EUR bez PVN) |
| 1. | Filtrējošais materiāls AquaMandix vai ekvivalents |  | maiss  (12,5 l) | 6 |  |
| 2. | Kvarca frakcija,  izmērs 0,4–0,8 mm |  | maiss  (25 kg) | 14 |  |
| 3. | Kvarca frakcija,  izmērs 0,7–1,25 mm |  | maiss  (25 kg) | 6 |  |
| 4. | Kvarca frakcija,  izmērs 1–3 mm |  | maiss  (25 kg) | 6 |  |
| 5. | Kvarca frakcija,  izmērs 3–5 mm |  | maiss  (25 kg) | 6 |  |
| 6. | Distributoru sistēma  21” x 72” |  | kompl. | 2 |  |
| 7. | Vadības bloka WS  1,5 cilindrs |  | kompl. | 2 |  |
| 8. | Vadības bloka WS  1,5 virzulis |  | kompl. | 2 |  |
| 9. | Tehnoloģisko iekārtu montāžas un apkopes materiāli –  PVC 63 mm viedgabali, smēre, atkaļķotājs |  | kompl. | 1 |  |
| 10. | Filtrējošā materiāla nomaiņa tvertnei 24” x 72” |  | kompl. | 2 |  |
| 11. | Ūdens sagatavošanas stacijas apkope – darbības pārbaude |  | kompl. | 1 |  |
| 12. | Filtrējošā materiāla utilizācija |  | gab. | 2 |  |
| **Izmaksas kopā (EUR bez PVN)** | | | | |  |
| **PVN 21%** | | | | |  |
| **Viss kopā (EUR ar PVN)** | | | | |  |

* 1. *(atzīmē, ja piekrīt)* Pretendents piedāvājuma cenā ir iekļāvis visus ar iepirkuma līguma izpildi saistītos izdevumus, t.sk., nodokļus, nodevas, administratīvās izmaksas, transporta izdevumus, iespējamos sadārdzinājumus u.c. cenu izmaiņas, kā arī tādas izmaksas, kas nav minētas, bet bez kuriem nebūtu iespējama kvalitatīva un normatīvajiem aktiem atbilstoša līguma izpilde.
  2. *(atzīmē, ja piekrīt)* Pretendents piekrīt pasūtītāja noteiktajiem apmaksas nosacījumiem.

1. *(atzīmē, ja piekrīt)* **Līguma izpildes termiņš** – 2 (divu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas.
2. **Pretendenta piedāvājuma derīguma termiņš:** \_\_\_\_ dienas pēc piedāvājumu iesniegšanas beigu termiņa.
3. *(atzīmē, ja piekrīt)* **Pretendents apliecina, ka:**
   1. apņemas nodrošināt piedāvāto materiālu saderību ar ūdens stacijas iekārtām;
   2. ir informēts par būtiskākajiem līguma izpildei izvirzītajiem nosacījumiem;
   3. nav tādu apstākļu, kas liegtu piedalīties tirgus izpētē un izpildīt norādītās prasības.
4. **Cita papildu informācija** *(ja attiecināms)***:**

Pielikumā: …

20\_\_.gada \_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_[[1]](#footnote-1)

*[Amats, vārds uzvārds, paraksts]*1 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Rekvizītus “datums” un “paraksts” neaizpilda, ja dokuments sagatavota atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu. [↑](#footnote-ref-1)