## 1 Apstakli
1.-12. pielikums Balvu novada energopārvaldības sistēmas rokasgrāmatai
|  | Iekšējie un ārējie apstākļi (darbības ietvars) |  |  | Energopārvaldības sistēmas rokasgrāmata 09.2026 (1.versija) Reģistrs Nr.1
Nr. | Ietekmes grupa | Nr. | Ietekmes faktors | Iekšēja vai ārēja ietekme | Pozitīva vai negatīva ietekme | Apraksts
1 | Tehniskā infrastruktūra | 1.1 | Centralizētās siltumapgādes pieejamība | Iekšēja | Pozitīva / negatīva | • Centralizētā siltumapgāde ir pieejama Balvu novadā vairākās apdzīvotajās vietās. • Tikai daļa pašvaldības ēku ir pievienotas centralizētajai siltumapgādes sistēmai.
|  | 1.2 | Siltumtrašu tehniskais stāvoklis | Iekšēja | Pozitīva / negatīva | • Daļa no siltumtrasēm ir rekonstruētas. Pārējo sistēmu trašu stāvoklis nav zināms.
|  | 1.3 | Ēku tehniskais stāvoklis | Iekšēja | Pozitīva/negatīva | • Ir ēkas, kas ir atjaunotas un ar zemākiem īpatnējiem energosnieguma rādītājiem • Vidējais īpatnējais enerģijas rādītājs ir 112 kWh/m2 2023.gadā • Ir virkne ēku, kurās ir augsti īpatnējie rādītāji
|  | 1.4 | Siltumenerģijas un elektroenerģijas patēriņa skaitītāji ēkās | Iekšēja | Negatīva / pozitīva | • Daudzām ēkām nav siltumenerģijas skaitītāji un tam ir negatīva ietekme, jo nav iespējams precīzi noteikt ēkas patēriņu • visās ēkās ir elektroenerģijas patēriņa skaitītāji
|  | 1.5 | Darbināšanas efektivitāte | Iekšēja/ ārēja | Negatīva | • Nav vēl veikts pilnvērtīgs izvērtējums par to, vai esošās iekārtas (ventilācijas sistēmas u.c.) tiek izmantotas efektīvi visās iestādēs. Tas tiek darīts plānveidīgi • Ietekme ir gan iekšēja, gan ārēja, jo darbināšanas efektivitāti ietekmē gan vietējais tehniskais personāls, gan ārpakalpojums
|  | 1.6 | Laikapstākļu ietekme uz infrastruktūras objektiem | Ārēja | Negatīva | • šobrīd pašvaldība nav veikusi pilnvērtīgu izvērtējumu ar novērtējumu, kāda veida infrastruktūru ietekmē laika apstākļi.
|  | 1.7 | Normatīvās prasības | Ārēja | Pozitīva/negatīva | • Normatīvās prasības, kas paredz uzlabot energoefektivitāti, plašāku atjaunojamo energoresursu lietojumu. Tāpat tās var būt saistības ar ventilācijas sistēmām utt.
2 | Socio-ekonomiskie aspekti | 2.1 | Iedzīvotāju skaita nevienlīdzība novada teritorijā (pilsētā/ pagastos) | Iekšēja/ ārēja | Negatīva | • Ietekmē esošo energosistēmu izmantošanas efektivitāti • Jāņem vērā plānojot infrastruktūras rekonstrukciju, jaunu infrastruktūru
|  | 2.2 | Centralizētās siltumapgādes tarifi / enerģijas izmaksas | Ārēja | Pozitīva/negatīva | • Zems siltumenerģijas tarifs neveicina energoefektivitātes pasākumu ieviešanu (atjaunošanas projektu atmaksāšanās periods ir garš)
|  | 2.3 | Elektroenerģijas tarifi / enerģijas izmaksas | Ārēja | Pozitīva | • Veicina energoefektivitātes pasākumu ieviešanu • Izmaksas veido nozīmīgu īpatsvaru pašvaldības budžetā
|  | 2.4 | Pašvaldības darbinieku zināšanas un izpratne par energopārvaldību | Iekšēja | Pozitīva | • Vidēji labā līmenī un veicina energoefektivitātes pasākumu ieviešanu
|  | 2.5 | Iedzīvotāju zināšanas un izpratne par energopārvaldību/ energoefektivitāti | Ārēja | Pozitīva/negatīva | • Atkarībā no apdzīvotās vietas, bet vairāk vai mazāk ir zemā līmenī un kavē energoefektivitātes pasākumu ieviešanu
3 | Vides aspekti | 3.1 | Klimatiskie apstākļi | Ārēja | Pozitīva/negatīva | • Samazinoties apkures dienu skaitam, samazinās siltumenerģijas patēriņš • Palielinoties dabas stihiju biežumam/ stiprumam, iespējami energoapgādes traucējumi, infrastruktūras bojājumi
4 | Resursi | 4.1 | Iekšējie finanšu resursi EPS uzturēšanai | Iekšēja | Pozitīva | • Nepieciešams paredzēt līdzekļus EPS uzturēšanai, energopārvaldnieka darba vietas uzturēšanai, bet šīs investīcijas atmaksājas
|  | 4.2 | Iekšējie finanšu resursi energoefektivitātes projektiem | Iekšēja | Pozitīva/negatīva | • Atkarībā no nepieciešamā finansējuma apjoma, pašvaldība paredz iekšējos finanšu resursus energoefektivitātes projektiem, bet pašreiz trūkst iekšēju finanšu resursu lielākiem energoefektivitātes projektiem
|  | 4.3 | Ārējo finanšu resursu piesaiste | Iekšēja/ ārēja | Pozitīva | • Tiek meklētas visas iespējas piesaistīt ārējo finansējumu
|  | 4.4 | Investīcijas/ plānotie projekti | Iekšēja | Pozitīva | • Pašvaldība plāno infrastruktūras renovācijas projektus, kas varētu samazināt enerģijas patēriņu
5 | Stratēģiskā plānošana un iesaistītās puses | 5.1 | Izstrādāts Ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāns | Iekšēja | Negatīvs | • Plāns nav izstrādāts.
|  | 5.2 | Valsts regulējums attiecībā uz energopārvaldību pašvaldībās | Ārēja | Pozitīva | • Ņemot vērā, ka pašvaldībā ir ieviesta energopārvaldības sistēma, tā var kandidēt uz labākiem nosacījumiem finansējuma piesaistē

## 2Likumdošanas saraksts
| Tiesisko prasību saraksts, kas saistītas ar energoefektivitāti, enerģijas lietojumu un enerģijas patēriņu | Energopārvaldības sistēmas rokasgrāmata 09.2026 (1.versija) Reģistrs Nr.2
Nr. | Normatīvais akts | Aktuālā versija spēkā no | Atbilstības vērtējuma datums; komentāri
1 | Energoefektivitātes likums | 2020-01-01 | Atbilst (27.06.2026)
2 | Elektroenerģijas tirgus likums | 2020-02-15 | Atbilst (27.06.2026)
3 | Enerģētikas likums | 2021-02-16 | Atbilst (27.06.2026)
4 | Standarts "Energopārvaldības sistēmas. Prasības un lietošanas nosacījumi. LVS EN ISO 50001:2019" | 2018-08-20 | Atbilst (27.06.2026)
5 | Likums "Par nodokļiem un nodevām" | 2022-09-29 | Atbilst (27.06.2026)
6 | Latvijas stratēģija klimata neitralitātes sasniegšanai līdz 2050.gadam | 2020-02-04 | Atbilst (27.06.2026)
7 | Latvijas Nacionālais enerģētikas un klimata plāns 2021-2030.gadam | 2020-02-04 | Atbilst (27.06.2026)
8 | MK noteikumi Nr.40 Noteikumi par valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu | 2007-01-09 | Atbilst (27.06.2026)
9 | MK noteikumi Nr.50 „Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi” | 2021-08-13 | Atbilst (27.06.2026)
10 | MK noteikumi Nr. 202 Noteikumi par energoefektivitātes nodevas apmēru un tās aprēķināšanas, piemērošanas, maksāšanas un kontroles kārtību | 2020-01-01 | Atbilst (27.06.2026)
11 | MK noteikumi Nr.359 Darba aizsardzības prasības darba vietās | 2010-01-01 | Atbilst (27.06.2026)
12 | MK noteikumi Nr. 660 “Energoefektivitātes monitoringa noteikumi" | 2022-10-22 | Atbilst (27.06.2026)
13 | MK noteikumi Nr.610 Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas | 2020-06-02 | Atbilst (27.06.2026)
14 | MK noteikumi Nr.693 "Noteikumi par mērīšanas līdzekļu kalibrēšanu" | 2014-12-30 | Atbilst (27.06.2026)
15 | MK Nr.981 "Noteikumi par mērīšanas līdzekļu atkārtoto verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm". | 2016-01-01 | Atbilst (27.06.2026)
16 | http://www.lps.lv/lv/par-lps/dokumenti-lejupieladei/ | nepārtraukti | Atbilst (27.06.2026)

## 3_1_Mērķi uzdevumi 2020 (hidden)
| Energopārvaldības sistēmas mērķi un uzdevumi 2020.gadam |  | Energopārvaldības sistēmas rokasgrāmata 11.02.2020 Reģistrs Nr. 3
Nr.P.k. | Mērķa apraksts | Darbības | Resursi | Kā tiks novērtēti rezultāti | Atbildīgais | Termiņi* | Izpilde
1. | Pilnveidot datu monitorēšanas un analīzes sistēmu | Uzstādīt siltumenerģijas un elektroenerģijas patēriņa mērītājus objektos pēc nepieciešamības | 2000 EUR | Skaitītāju uzstādīšanas akti | Jelgavas Izglītības pārvalde | 2020-12-31 | Nav uzstādīti jauni skaitītāji
|  | Izveidot energopatēriņa datu iegūšanas procedūru (siltumenerģijas no Fortum Jelgava informācijas un elektroenerģijas no www.e-st.lv) | 80h | Sagatavota procedūra un datu apstrādes modulis | Energopārvaldnieks | 2020-06-30 | Izpildīts
|  | Pilnveidot datu analīzes matemātisko moduli | 40h | Datu apstrādes modulis | Energopārvaldnieks | 2020-06-30 | Izpildīts
|  | Ieviest datu analīzes un ziņošanas par novirzēm rīku ar soli "1 diena" | 40h | Brīdinājumu sistēma datu apstrādes modulī | Energopārvaldnieks | 2020-08-31 | Izpildīts
2. | Veikt uzlabošanas un remontdarbus objektos | Veikt jumta rekonstrukciju PII "Kamolītis" | 200000 EUR | Būvdarbu izpildes akti | Jelgavas Izglītības pārvalde | 2020-12-31 | Izpildīts
|  | Gaismekļu nomaiņa un apgaismojuma vadības sistēmas uzstādīšana Jelgavas Spīdolas Ģimnāzijas sporta zālē | 4000 EUR | Darbu izpildes akts | direktora vietnieks saimnieciski administratīvajā darbā | 2020-08-30 | Pārcelts uz 2022.gadu
|  | Gaismekļu nomaiņa un apgaismojuma vadības sistēmas uzstādīšana Jelgavas 4. sākumskola sporta zālē | 7000 EUR | Darbu izpildes akts | direktora vietnieks saimnieciski administratīvajā darbā | 2020-08-30 | Pārcelts uz 2022.gadu
|  | Gaismekļu nomaiņa un apgaismojuma vadības sistēmas uzstādīšana Jelgavas 6. vidusskolas sporta zālē | 8000 EUR | Darbu izpildes akts | direktora vietnieks saimnieciski administratīvajā darbā | 2020-03-31 | Izpildīts
|  | Veikt ventilācijas sistēmas rekonstrukciju. Jelgavas 4. vidusskola | 45000 EUR | darbu izpildes akts | direktora vietnieks saimnieciski administratīvajā darbā | 2020-12-31 | Pārcelts uz 2021.gadu
|  | Siltummezgla rekonstrukcija PII "Vārpiņa", PII "Zemenīte" un PII "Gaismiņa" | 6000 EUR | darbu izpildes akts | Jelgavas Izglītības pārvalde | 2020-12-31 | Izpildīts
|  | Siltummezgla rekonstrukcija Jelgavas 3. sākumskola | 2000 EUR | darbu izpildes akts | Jelgavas Izglītības pārvalde | 2020-12-31 | Izpildīts
|  | Restaurēt ISP automātiku Jelgavas 6. vidusskolas baseina korpusa siltummezglā | 5000 EUR | darbu izpildes akts | direktora vietnieks saimnieciski administratīvajā darbā | 2020-12-31 | Izpildīts
|  | Pieslēgt nepieciešamajās vietās centralizētā karstā ūdens padevi Jelgavas 5.vidusskolas ēkā (mācību telpās) | 1000 EUR | darbu izpildes akts | Jelgavas Izglītības pārvalde | 2020-12-31 | Pārcelts uz 2022.gadu
|  | Ielu apgaismojuma gaismekļu nomaiņa (1337 LED gaismekļi ar attālinātās vadības sistēmas blokiem); Gājēju un automašīnu plūsmas monitorings – sensori, programmatūra | 1005000 EUR | darbu izpildes akts | JPPI pilsētsaimniecība | 2020-12-31 | Daļēji izpildīts, pārcelts uz 2021.gadu
3 | Iesaistīt energopārvaldības sistēmas darbībās objektu administrāciju un darbiniekus | Izstrādāt energoefektivitātes motivācijas sistēmu skolu un bērnudārzu personālam | 160 h | Izstrādāta motivācijas sistēma un procedūra | Energopārvaldnieks | 2020-12-31 | Pārcelts uz 2022.gadu
|  | 1 reizei skolu saimniecības daļas vadītāju sapulcēs piedalās energopārvaldnieks un ziņo par aktualitātēm un pozitīviem piemēriem | 32h | Sapulču protokoli | Energopārvaldnieks | 2020-12-31 | Atceltas klātienes tikšanās
|  | Veikt skolu un bērnudārzu saimiecības daļas vadītāju, atbildīgo par siltummezgla regulēšanu un par apgaismojuma regulēšanu apmācības | 152h | Apmācību protokoli | Energopārvaldnieks | 2020-12-31 | Attālinātas tikšanās un instrukcijas kopš pandēmijas sākuma

## 3_2_Mērķi uzdevumi 2021 (hidden)
| Energopārvaldības sistēmas mērķi un uzdevumi 2021.gadam |  | Energopārvaldības sistēmas rokasgrāmata 02.03.2021 Reģistrs Nr. 3
Nr.P.k. | Mērķa apraksts | Darbības | Resursi | Kā tiks novērtēti rezultāti | Atbildīgais | Termiņi*
1 | Pilnveidot datu monitorēšanas un analīzes sistēmu | Iegūt elektroenerģijas patēriņa datus no A/S Sadales tīkls reizi dienā, izmantojot datu pakalpojumu. Iegūtos datus integrēt energosnieguma datu apstrādes rīkā un nodrošināt, ka datu kopsavilkums un pārējie grafiki atjaunojas reizi dienā | 20h | Energosnieguma datu apstrādes rīks | Energopārvaldnieks | 2021-06-02
|  | Pilnveidot datu analīzes matemātisko moduli, ieviešot automātisku paziņojumu par konstatētām novirzēm energosnieguma rādītājos | 40h | Energosnieguma datu apstrādes rīks | Energopārvaldnieks | 2021-08-02
|  | Energosnieguma datu apstrādes rīkā ieviest sadaļu veikto pasākumu ietekmei uz energosnieguma rādītājiem un ieguldījumu atmaksāšanās laiku | 40h | Energosnieguma datu apstrādes rīks | Energopārvaldnieks | 2021-08-31
2. | Samazināt energoresursu patēriņu, veicot objektu uzlabošanas un remontdarbus | Baseina apgaismojuma nomaiņa PII “Kāpēcīši” | 2000 EUR | darbu izpildes akts | Jelgavas Izglītības pārvalde | 2021-09-30
|  | Ēku rekonstrukcijas projekta izstrāde attīstības centrs Valdeka | 30000EUR | Apstiprināts būvprojekts | Jelgavas Izglītības pārvalde | 2021-12-31
|  | Energoefektivitātes pasākumi Junda filiāle “Lediņi” – ēkas rekonstrukcija, siltumavota uzstādīšana, iekšējo siltumapgādes tīklu izveide | 100000EUR | darbu izpildes akts | Jelgavas Izglītības pārvalde | 2021-12-31
|  | Uzsākt ēkas rekonstrukcijas darbus Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola, Meiju ceļš 9 | na | Noslēgts līgums ar būvnieku | Jelgavas pilsētas pašvaldība | 2021-03-15
|  | Veikt ventilācijas sistēmas rekonstrukciju. Jelgavas 4. vidusskola | 10000EUR | Darbu izpildes akti | Direktora vietnieks | 2021-08-30
|  | Nomainīt teritorijas apgaismojumu Jelgavas Centra pamatskola | 2000 EUR | darbu izpildes akts | Jelgavas Izglītības pārvalde | 2021-09-30
3 | Iesaistīt energopārvaldības sistēmas darbībās objektu administrāciju un darbiniekus | Veikt skolu un bērnudārzu saimiecības daļas vadītāju, atbildīgo par siltummezgla regulēšanu un par apgaismojuma regulēšanu apmācības | 152h | Energosnieguma datu apstrādes rīks | Energopārvaldnieks | 2021-12-31
|  | Katra objekta siltummezglā izvietot informāciju par konkrētā siltummezgla automātikas iestatīšanas režīmiem | 80h | Fotofiksācija | Energopārvaldnieks | 2021-09-30
|  | Pilnveidot datu un informācijas apmaiņu ar institūciju, kas nolīgta siltummezglu uzturēšanai un regulēšanai | 40h | Informācijas apmaiņas modulis | Energopārvaldnieks | 2021-09-15
|  | Veikt visu objektu apsekošanu un detalizētu elektroenerģiju patērējošo iekārtu uzskaiti | 160 h | Objektu apsekošanas anketas | Energopārvaldnieks | 2021-12-31

## 3_2_Mērķi uzdevumi 2022 (hidden)
| Energopārvaldības sistēmas mērķi un uzdevumi 2022.gadam |  | Energopārvaldības sistēmas rokasgrāmata 11.02.2022 Reģistrs Nr. 3
Nr.P.k. | Mērķa apraksts | Darbības | Resursi | Kā tiks novērtēti rezultāti | Atbildīgais | Termiņi*
1 | Pilnveidot datu monitorēšanas un analīzes sistēmu
|  | Pilnveidot datu analīzes matemātisko moduli, ieviešot automātisku paziņojumu par konstatētām novirzēm energosnieguma rādītājos | 45h | Energosnieguma datu apstrādes rīks | Energopārvaldnieks | 2022-05-31
|  | Energosnieguma datu apstrādes rīkā izstrādāt un ieviest sadaļu par COVID-19 ietekmi uz energosnieguma rādītājiem. | 50h | Energosnieguma datu apstrādes rīks | Energopārvaldnieks | 2022-02-28
2. | Samazināt energoresursu patēriņu, veicot objektu uzlabošanas un remontdarbus | Izstrādāt Jelgavas pilsētas visu pirmskolas mācību iestāžu iekštelpu un teritorijas apgaismojuma nomaiņas plānu. Izvērtēt ESKO finansējumu tā realizēšanai. |  | plāns | Jelgavas Izglītības pārvalde | 2022-12-31
|  | Noslēgt līgumu ar būvnieku attīstības centra Valdeka rekonstrukcijai tam izstrādātā projekta realizēšanai. |  | Noslēgts līgums ar būvnieku | Jelgavas Izglītības pārvalde | 2022-12-31 | Būvdarbu veikšana | 31/08/2023
|  | Energoefektivitātes pasākumi Junda filiāle “Lediņi” – ēkas rekonstrukcija, siltumavota uzstādīšana, iekšējo siltumapgādes tīklu izveide un ēdināšanas korpusa siltināšana. Pabeigt 2021 gadā uzsāktos būvdarbus. | ir siltumavots | darbu izpildes akts | Jelgavas Izglītības pārvalde | 2022-03-31
|  | Realizēt ēkas rekonstrukcijas darbus Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola, Meiju ceļš 9 |  | Darbu izpildes akti | Jelgavas pilsētas pašvaldība | 2022-12-31 | Būvdarbu veikšana | 30.05.2023
|  | Izstrādāt Jelgavas 4. vidusskolas jaunā korpusa ventilācijas sistēmas rekonstrukcijas projektu. |  | Rekonstrukcijas projekts | Direktora vietnieks | 2022-12-31
|  | Pilnveidot JPIP līgumu ar izglītības iestāžu ISP apkalpotāju paplašinot apkalpošanas robežas atseviššos objektos ar iekšējiem tīkliem. |  | Līgums par ISP apkalpošanu | Jelgavas Izglītības pārvalde | 2022-05-01 | ZRKAC
Zirgu 47
3 | Iesaistīt energopārvaldības sistēmas darbībās objektu administrāciju un darbiniekus | Veikt skolu un bērnudārzu saimiecības daļas vadītāju, atbildīgo par siltummezgla regulēšanu un par apgaismojuma regulēšanu apmācības | 144h | Energosnieguma datu apstrādes rīks | Energopārvaldnieks | 2022-12-31 | Stacijas 13
|  | Katra objekta siltummezglā izvietot informāciju par konkrētā siltummezgla automātikas iestatīšanas režīmiem. Instrukcijas izstrādāt kopā ar ISP apkalpotāju un pilsētas energopārvaldniekiem. | 150h | Fotofiksācija | Energopārvaldnieks | 2022-12-31
|  | Pilnveidot datu un informācijas apmaiņu ar institūciju, kas nolīgta siltummezglu uzturēšanai un regulēšanai. Iekļaut JIP objektu ISP apkalpošanas līgumā komunikācijas principus ar pilsētas energopārvaldību. | 40h | Informācijas apmaiņas modulis | Energopārvaldnieks | 2022-06-01
|  | Veikt visu objektu apsekošanu un detalizētu elektroenerģiju patērējošo iekārtu uzskaiti. | 48h | Objektu apsekošanas anketas | Energopārvaldnieks | 2022-12-31
| CO2 | visi objekti, t CO2 gadā
| Salīdzinot ar 2021. gadu | -382.222
| Salīdzinot ar 2020. gadu | 81.3729
| Salīdzinot ar 2019. gadu | -282.6088

## 3_2_Mērķi uzdevumi 2023 (hidden)
| Energopārvaldības sistēmas mērķi un uzdevumi 2023.gadam |  | Energopārvaldības sistēmas rokasgrāmata 31.01.2023 Reģistrs Nr. 3
Nr.P.k. | Mērķa apraksts | Darbības | Resursi | Kā tiks novērtēti rezultāti | Atbildīgais | Termiņi*
1 | Pilnveidot datu monitorēšanas un analīzes sistēmu
|  | Pilnveidot datu analīzes rīku, ieviešot datus par vispārējās izglītības ēku iekštelpu klimata mērījumiem | 160h | Energosnieguma datu apstrādes rīks | Energopārvaldnieks | 2023-08-31
2. | Samazināt energoresursu patēriņu, veicot objektu uzlabošanas un remontdarbus | Izstrādāt 7 Jelgavas pilsētas pirmskolas mācību iestāžu iekštelpu un teritorijas apgaismojuma nomaiņas plānu. Izvērtēt ESKO finansējumu tā realizēšanai. |  | plāns | Energopārvaldnieks | 2023-12-31
|  | Veikt attīstības centra Valdeka rekonstrukciju |  | Ēka nodota ekspluatācijā | Izglītības pārvalde | 2023-08-31
|  | Pabeigt Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola, Meiju ceļš 9 rekonstrukciju |  | Ēka nodota ekspluatācijā | Izglītības pārvalde | 2023-05-30
|  | Izstrādāt Jelgavas 4. vidusskolas jaunā korpusa ventilācijas sistēmas rekonstrukcijas projektu. |  | Rekonstrukcijas projekts | Direktora vietnieks | 2023-12-31
3 | Iesaistīt energopārvaldības sistēmas darbībās objektu administrāciju un darbiniekus | Veikt skolu un bērnudārzu saimiecības daļas vadītāju, atbildīgo par siltummezgla regulēšanu un par apgaismojuma regulēšanu apmācības | 144h | Energosnieguma datu apstrādes rīks | Energopārvaldnieks | 2023-12-31
|  | Katra objekta siltummezglā izvietot informāciju par konkrētā siltummezgla automātikas iestatīšanas režīmiem. Instrukcijas izstrādāt kopā ar ISP apkalpotāju un pilsētas energopārvaldniekiem. | 150h | Fotofiksācija | Energopārvaldnieks | 2023-12-31
|  | Pilnveidot datu un informācijas apmaiņu ar institūciju, kas nolīgta siltummezglu uzturēšanai un regulēšanai. Iekļaut JIP objektu ISP apkalpošanas līgumā komunikācijas principus ar pilsētas energopārvaldību. | 40h | Informācijas apmaiņas modulis | Energopārvaldnieks | 2023-06-01
| CO2 | visi objekti, t CO2 gadā
| Salīdzinot ar 2021. gadu | -382.222
| Salīdzinot ar 2020. gadu | 81.3729
| Salīdzinot ar 2019. gadu | -282.6088

## 3 Risku vadība
| Rīcības ar riskiem un iespējām | Energopārvaldības sistēmas rokasgrāmata 09.2026 (1.versija) Reģistrs Nr.3
Nr.P.K | Riska / iespējas apraksts | Iespēja ietekmēt | Sekas / zaudējumi | Iestāšanās varbūtība | Riska pakāpe | Pasākumi riska ietekmes mazināšanai | Atzīmes par pasākuma realizēšanu
1 | R1: Netiek nodrošināta pieeja patēriņa datiem | 2 | 4 | 5 | 11 | Energopārvaldnieks seko līdzi, izmantojot EMP. Gadījumā, ja netiek nodrošināti patēriņa dati, energopārvaldnieks noskaidro iemeslus un attiecīgi rīkojas. Ja dati netiek nodrošināti, šis jautājums tiek izrunāts EPS darba grupā un pieņemts lēmums tālākai rīcībai
2 | R2: Netiek sasniegti izvirzītie mērķi | 2 | 3 | 4 | 9 | Energopārvaldnieks seko līdzi mērķu izpildei ik pa 3 mēnešiem un novērtē sasniegumu
3 | R3: Netiek paredzēts finansējums EPS pasākumu ieviešanai | 2 | 4 | 4 | 10 | Energopārvaldnieks ar EPS darba grupu sagatavo nepieciešamo pamatojumu finansējuma piešķiršanai
| Riska pakāpe | Ieteicamie pasākumu
| 1.-8. | Speciāli pasākumi nav nepieciešami, riskus dokumentēt nav nepieciešams. Periodiski ir jāveic monitoringu
| 8.-18. | Nepieciešami pasākumi riska samazināšanai, tie nav jāveic nekavējoties, bet ieteicams izvērtēt, kādi pasākumi būtu veicami ar minimāliem materiāliem ieguldījumiem. Risks ir jākontrolē veicot monitoringu
| >18 | Nepieciešami pasākumi riska samazināšanai, jāizstrādā pasākumu programmu.
| Iespēja ietekmēt risku |  |  |  |  | Sekas / zaudējumi | Iestāšanās varbūtība gradācija
| Pilnībā | 1 |  |  | 1 | nebūtisks | praktiski neiespējama
| Pārsvarā | 2 |  |  | 2 | zems | maz iespējama
| Vidēji | 3 |  |  | 3 | vidējs | iespējama
| Gandrīz nemaz | 4 |  |  | 4 | būtisks | ļoti iespējama
| Nemaz | 5 |  |  | 5 | var izraisīt maksātnespēju | gandrīz noteikta

## 4 Auditu un apmācību plāns
| Auditu un apmācību plāns |  | Energopārvaldības sistēmas rokasgrāmata 09.2026 (1.versija) Reģistrs Nr.4
Plānotais izpildes datums | Realizācijas datums | Aktivitātes nosaukums | Aktivitātes specifikācija | Aktivitātes veicējs | Piezīmes
01.01.2027. |  | Apmācības par Enerģijas monitoringa platformu |  | Energopārvaldnieks
01.07.2027. |  | Apmācības ēku saimniekiem par enerģijas taupīšanu un enerģijas patēriņa uzskaiti |  | Energopārvaldnieks

## 5 Dokumentu saraksts
| Dokumentu saraksts | Energopārvaldības sistēmas rokasgrāmata 09.2026 (1.versija) Reģistrs Nr.5
Nr | Dokumenta Identifikācija | Uzturēšanas vide | Glabāšana | Aktuālā versija | Atbildīgais par apstiprināšanu
1 | EPS rokasgrāmata | Elektroniski | 3 gadi | 09.2026. | Energopārvaldnieks
2 | Politika | Elektroniski | 3 gadi | 09.2026. | Energopārvaldnieks
REĢISTRI
1 | Reģistrs Nr.1: Iekšējie un ārējie apstākļi (darbības ietvars) | Elektroniski | 5 gadi | 09.2026. | Energopārvaldnieks
2 | Reģistrs Nr.2: Tiesisko prasību saraksts, kas saistītas ar energoefektivitāti, enerģijas lietojumu un enerģijas patēriņu | Elektroniski | 5 gadi | 09.2026. | Energopārvaldnieks
3 | Reģistrs Nr.3: Rīcības ar riskiem un iespējām | Elektroniski | 5 gadi | 09.2026. | Energopārvaldnieks
4 | Reģistrs Nr.4: Auditu un apmācību plāns | Elektroniski | 5 gadi | 09.2026. | Energopārvaldnieks
5 | Reģistrs Nr.5: Dokumentu saraksts | Elektroniski | 5 gadi | 09.2026. | Energopārvaldnieks
6 | Reģistrs Nr.6: Noviržu un neatbilstību reģistrs | Elektroniski | 5 gadi | 09.2026. | Energopārvaldnieks
7 | Reģistrs Nr.7: Monitoringa plāns | Elektroniski | 5 gadi | 09.2026. | Energopārvaldnieks
8 | Reģistrs Nr.8: Iekšējā audita programma | Elektroniski | 5 gadi | 09.2026. | Energopārvaldnieks
9 | Reģistrs Nr.9: Ēku energosertifikāti | Elektroniski | 5 gadi | 09.2026. | Energopārvaldnieks
10 | Reģistrs Nr.10: Pilnveidojumu reģistrs | Elektroniski | 5 gadi | 09.2026. | Energopārvaldnieks
VEIDLAPAS
1 | Veidlapa Nr.1: Apmācību protokols | Elektroniski | 5 gadi | 09.2026. | Energopārvaldnieks
2 | Veidlapa Nr.2: Ieteikumu forma | Elektroniski | 5 gadi | 09.2026. | Energopārvaldnieks
3 | Veidlapa Nr.3: Iekšējā audita protokola forma | Elektroniski | 5 gadi | 09.2026. | Energopārvaldnieks
4 | Veidlapa Nr.4: EPS neatbilstības identificēšanas un novēršanas veidlapa | Elektroniski | 5 gadi | 09.2026. | Energopārvaldnieks
AUDITU PIERAKSTI
1 | Iekšējā audita kontrollapa | Elektroniski | 3 gadi | 09.2026. | Energopārvaldnieks
2 | Objektu apsekošanas akti | Elektroniski | 5 gadi |  | Energopārvaldnieks
SAPULČU PROTOKOLI
1 | EPS robežās ietverto objektu darbinieku sapulces | Elektroniski | 5 gadi | Pēc to veikšanas fakta | Energopārvaldnieks

## 5_1 Protokoli
| Dokumentu saraksts (protokoli) |  |  | Energopārvaldības sistēmas rokasgrāmata 09.2026 (1.versija) Reģistrs Nr.5.1
EPS SANĀKSMJU PROTOKOLI
Dokumenta indentifikators | Dokumenta nosaukums | Datums (DD.MM.GG) | Galvenie izskatītie jautājumi | Tālākas rīcības un atbildīgie
EPS APMĀCĪBU PROTOKOLI
Dokumenta indentifikators | Dokumenta nosaukums | Datums (DD.MM.GG) | Apmācību tēma | Piezīmes

## 5_2 Saņemtie ieteikumi
|  | Dokumentu saraksts (saņemtie EPS ieteikumi) |  | Energopārvaldības sistēmas rokasgrāmata 09.2026 (1.versija) Reģistrs Nr.5.2
SAŅEMTIE EPS IETEIKUMI
Nr. | Dokumenta veids (elektroniski vai drukāts) | Saņemšanas datums (DD.MM.GG) | Iesniedzēja vārds, uzvārds | EPS sfēra, par kuru saņemts ieteikums | Iesniedzēja ieteikumi | Energopārvaldnieka piezīmes
1

## 6 Novirzes
| Neatbilstību un noviržu reģistrs |  | Energopārvaldības sistēmas rokasgrāmata 09.2026 (1.versija) Reģistrs Nr.6
Nr.p.k. | Mēnesis un gads | Objekts | Novirzes lielums (%) | Novirzes rašanās cēlonis | Lēmums un/vai Korektīvās un preventīvās darbības | Termiņš | Atbildīgais | Atrisināts

## 7 Monitorings
| Monitoringa plāns |  |  |  | Energopārvaldības sistēmas rokasgrāmata 09.2026 (1.versija) Reģistrs Nr.7
Enerģijas lietotājs | Enerģijas veids | Patēriņa parametri un kas to ietekmē | Atbildīgais par datu apkopošanu | Datu sākotnējais formāts | Biežums | Mērinstrumenti/ datu avots | Kur dati tiek pierakstīti/ apkopoti | Energoefektivitātes rādītāji | Piezīmes
Pašvaldības ēkas | Siltumenerģija, kurināmais, elektroenerģija | siltumenerģijas patēriņš vai kurināmā patēriņš, MWh vai cita mērvienība | Katras pašvaldības ēkas tehniskais darbinieks | rēķins vai skaitītāju lasījumi | mēnesī | siltuma skaitītājs | platforma.energoplanosana.lv | 1) siltumenerģijas patēriņš, MWh/mēnesī un MWh/gadā; 2) īpatnējais siltumenerģijas patēriņš, kWh/m2 mēnesī un kWh/m2 gadā; 3) īpatnējais siltumenerģijas patēriņš ar klimata korekciju, kWh/m2/gadā; 4) elektroenerģijas patēriņš, MWh/mēnesī un MWh/gadā; 5) īpatnējais elektroenerģijas patēriņš, kWh/m2 mēnesī; 6) īpatnējais enerģijas patēriņš, kWh/m2 mēnesī; 7) īpatnējais s enerģijas patēriņš ar klimata korekciju, kWh/m2/gadā.
|  | elektroenerģijas patēriņš, kWh |  | rēķins vai skaitītāju lasījumi | mēnesī | elektroenerģijas skaitītājs
|  | izmaksas, EUR | Energo-pārvaldnieks | rēķins vai pakalpojumu sniedzēju informācija mājas lapā | mēnesī | rēķini
|  | ārgaisa temperatūra | Energo-pārvaldnieks | Excel fails | mēnesī | Meteo.lv
|  | aukstā ūdens patēriņš, m3 | Katras pašvaldības ēkas tehniskais darbinieks | rēķins | mēnesī | aukstā ūdens skaitītājs
|  | apkurināmā platība, m2 | pašvaldība | Excel fails | vienu reizi sākumā un pēc izmaiņām | inventarizācijas lieta
Publiskais apgaismojums | Elektroenerģija | Eektroenerģijas patēriņš, kWh | automātiski | API atslēga | mēnesī | elektroenerģijas skaitītājs | www.energoplanosana.lv | 1) elektroenerģijas patēriņš, kWh/mēnesī un kWh/gadā; 2) Īpatnējais elektroenerģijas patēriņš: - atkarībā no darbības laika (kWh/h mēnesī un gadā); - izgaismotā ceļa platības (kWh/m2 mēnesī un gadā); - gaismekļu skaita (kWh/gaismekli gadā). 3) ielu apgaismojuma darbības laiks, h/mēnesī un gadā; 4) vidējā nominālā gaismas atdeve lm/W mēnesī un gadā.
|  | Darbināšanas ilgums, h | automātiski | API atslēga | mēnesī
Consumi EE illuminazione pubblica |  | Apgaismojumu raksturojošie tehniskie dati (spuldžu veids, jauda, gaismas atdeve) | apgaismojuma apsaimniekotājs | dokuments | Sākotnēji un pēc nepieciešamības | Tehniskā dokumentācija
Pašvaldības transports | Benzīns | Degvielas patēriņš, litri | Finanšu un grāmatvedības nodaļa | rēķins un attaisnojuma dokumenti | mēnesī | rēķini | www.energoplanosana.lv | 1) kopējais degvielas patēriņš, litri/gadā; 2) kopējais nobraukums, km/gadā; 3) kopējais enerģijas patēriņš (MWh/gadā un kWh/gadā) un tā sadalījums degvielas veidos (%); 4) enerģijas patēriņš dažādiem degvielas veidiem, MWh/mēnesī; 5) īpatnējais degvielas patēriņš dažādiem degvielas veidiem, litri vai kWh/100km mēnesī
|  | Nobraukums, km |  |  | mēnesī | spidometrs
| Dīzeļdegviela | Degvielas patēriņš, litri |  |  | mēnesī | rēķini
|  | Nobraukums, km |  |  | mēnesī | spidometrs
| Elektroenerģija | Elektroenerģijas patēriņš, kWh |  |  | mēnesī | elektroenerģijas skaitītājs
|  | Nobraukums, km |  |  | mēnesī | spidometrs

## 8 Ieksejais audits
| Iekšējā audita programma | Energopārvaldības sistēmas rokasgrāmata 09.2026 (1.versija) Reģistrs Nr.8
_______ | gads
Verifikācijai pakļautā sfēra/ institūcija | Atsauce uz ISO 50001:2018 standarta punktu | Atsauces dokumenti/ procedūras | 1.ceturksnis | 2.ceturksnis | 3.ceturksnis | 4.ceturksnis
Energopārvaldnieks | 4.1 - Izpratne par organizāciju un tās kontekstu | EPS rokasgrāmatas nodaļa “Darbības ietvars”; reģistrs Nr. 8 „Darbības ietvara analīze”
Energopārvaldnieks | 4.2 - Izpratne par ieinteresēto pušu vajadzībām un ekspektācijām | EPS rokasgrāmatas nodaļa “Plānošana”; EPS rokasgrāmatas nodaļa “Normatīvie nosacījumi un citas prasības”; Reģistrs Nr.2
Energopārvaldnieks | 4.3 - Energopārvaldības sistēmas darbības jomas noteikšana | EPS rokasgrāmatas nodaļa “Vispārīgie nosacījumi”
Energopārvaldnieks | 4.4 -Energopārvaldības sistēma | EPS rokasgrāmatas nodaļa “Vispārīgie nosacījumi”
Energopārvaldnieks | 5.1 – Vadība un apņemšanās 7.1 - Resursi 5.2 – Energopolitika | Rokasgrāmatas nodaļa “Vadības atbildība”; Lēmumi un rīkojumi par atbildīgo noteikšanu; Energopolitika
Energopārvaldnieks | 5.3 - Organizāciju loma, atbildība un iestādes | EPS rokasgrāmatas nodaļa “Plānošana”
Energopārvaldnieks | 6.1 - Darbības risku un iespēju ievērošana | EPS rokasgrāmatas nodaļa “Risku un iespēju izvērtējums”; reģistrs Nr. 4
Energopārvaldnieks | 6.2 – Mērķi, enerģētikas mērķi un plānošana to sasniegšanai | EPS rokasgrāmatas nodaļa “Mērķi un energopārvaldības rīcības plāns”
Energopārvaldnieks | 6.3 – Energopārskats | EPS rokasgrāmatas nodaļa “Energonovērtējums”; EMP
Energopārvaldnieks | 6.4 – Energoefektivitātes rādītāji 6.5 – Enerģijas bāzes līnija 6.6 – Monitorings, mērījumi un analīze | EPS rokasgrāmatas nodaļa “Energoplānošana”; EMP
Energopārvaldnieks | 7.2 – Kompetence, apmācības 7.3 – izpratne | Rokasgrāmatas nodaļa “Kompetence, apmācības un informētība”; Atbildīgo darbinieku darba pienākumu apraksti; veidlapa Nr.1
Energopārvaldnieks; sabiedrisko attiecību speciālists | 7.4 – Komunikācija | EPS rokasgrāmatas nodaļa “Komunikācija”; veidlapa Nr.2
Energopārvaldnieks | 7.5 – Dokumentu vadība | EPS rokasgrāmatas nodaļa “Dokumentācija”; reģistrs Nr.1
Energopārvaldnieks | 8.1 – Darbības plānošana un kontrole | EPS rokasgrāmatas nodaļa “Darbības kontrole”; Rīkojumi par atbildīgo pienākumiem; EMP
Energopārvaldnieks; atbildīgais speciālists | 8.2 – Projektēšana | EPS rokasgrāmatas nodaļa "Projektēšana"
Energopārvaldnieks; iepirkumu speciālists | 8.3 – Iepirkumi | EPS rokasgrāmatas nodaļa "Iepirkumi"
Energopārvaldnieks; struktūrvienības | 9.1 – Atbilstības novērtējums normatīvajiem un citiem aktiem | EPS rokasgrāmatas nodaļa “Normatīvie nosacījumi un citas prasības”; reģistrs Nr.2
Energopārvaldnieks | 9.2 – Iekšējais audits | EPS rokasgrāmatas nodaļa “Iekšējais audits”; reģistrs Nr.10; veidlapa Nr.3
Energopārvaldnieks | 9.3 – Vadības pārskats | Rokasgrāmatas nodaļa “Vadības pārskats”
Energopārvaldnieks | 10.1 – Neatbilstības un korektīvie pasākumi | EPS rokasgrāmatas nodaļa “Neatbilstības, korekcijas, korektīvas un preventīvas darbības”; reģistrs Nr.6; veidlapa Nr.4
Energopārvaldnieks | 10.2 - Nepārtraukta uzlabošana | EPS rokasgrāmatas nodaļa “Mērķi un energopārvaldības rīcības plāns”, "Nepārtraukta uzlabošana"

## 9 Energosertifikati
| Ēku energosertifikāti | Energopārvaldības sistēmas rokasgrāmata 09.2026 (1.versija) Reģistrs Nr.9
Nr. | Objekts | Adrese | Sertifikāta derīguma termiņš
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

## 10 Pilnveidojumi
|  |  |  | Pilnveidojumu reģistrs | Energopārvaldības sistēmas rokasgrāmata 09.2026 (1.versija) Reģistrs Nr.10 | [6 empty] | Statuss | Monitorings | Vērtējums
|  | Pilnveidojumi, ko plānots veikt | 2027 | [8 empty] | Sākotnējās diskusijas | Jā | Veiksmīgs
|  | Pilnveidojumi, ko plānots veikt | 2028 | [8 empty] | Plānots | Nē | Daļēji veiksmīgs
|  | Pilnveidojumi, ko plānots veikt | 2029 | [8 empty] | Ieviešanā | Daļēji | Neveiksmīgs
Nr. | Pasākuma nosaukums un vieta | Kas (tiks) darīts? | Gads, kad darīts? | Kas to darījis (darīs)? | Statuss | Monitorings tiek (tiks) veikts? | Vērtējums (pēc ieviešanas) | Investīcijas (plānotās vai pēc ieviešanas), EUR | Enerģijas ietaupījums (plānotais vai pēc ieviešanas), MWh/gadā | AER pieaugums (plānotais vai pēc ieviešanas), MWh/gadā | CO2 samazinājums (plānotais vai pēc ieviešanas), tCO2/gadā | Ieviests | Nav nepieciešams | Nav novērtējams
1 | [11 empty] | Atcelts | Nav iespējams
2 | [11 empty] | Atlikts
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27