Jautājumi 02.07.2020.

Jautājums №1.
Saskaņā ar 1.1. punkta konkursa Tehniskā specifikācija:

- Pamatnes sagatavošana Šķembu seguma papildināšana un blietēšana - 200 m2

1) Kāds ir pamatnes augstums (dziļums)?

Jautājums №2.
Saskaņā ar 1.3. punkta konkursa Tehniskā specifikācija:

- Pontona piegāde un uzstādīšana - 15 m2

2) No kāda materiāla pontonam jābūt izgatavotam?

Jautājums №3.
Saskaņā ar 1.6. punkta konkursa Tehniskā specifikācija:

- Apgaismojuma laternas ar saules baterijām - 3 gab.

3) Lūdzu, informējiet par laternas pamata tehniskiem parametriem vai norādiet interneta vietni, kur atrodama nepieciešamā produkcija?

Tehniskā specifikācija/Darbu apjomi

| Nr. p.k. | Tāmes pozīcija | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Krasta labiekārtošanas darbi. |  |  |
| 1.1. | Pamatnes sagatavošana Šķembu seguma papildināšana un blietēšana | m2 | 200 |
| 1.2. | Apmaļu ierīkošana | m/t | 60 |
| 1.3. | Pontona piegāde un uzstādīšana | m2 | 15 |
| 1.4. | Tualešu piegāde un uzstādīšana | gab. | 1 |
| 1.5. | Atpūtas galdiņi un soliņi piegāde un uzstādīšana | kompl. | 2 |
| 1.6. | Apgaismojuma laternas ar saules baterijām | gab. | 3 |

Atbildes 03.07.2020.

- Pozīcijā – pamatnes sagatavošana, šķembu seguma papildināšana un blietēšana paredzēts izveidot stāvlaukumu vieglajām automašīnā ar izmēriem 20 m garu un 10 m platu. Laukuma malas jānostiprina ar apmalēm - izmērs: 1000 x 300 x 150 mm, pamatnei jāizņem melnzeme, jāieber smilts slānis 15cm biezumā - drenējošais slānis. Laukums jāpapildina ar dolomīta šķembām 10cm biezā kārtā, blietējot.

- Pontons jāizveido no peldoša materiāla (plastmasas kubi). Karkasam jābūt no metāla profiliem, klājs noklāts ar (Koksnes-polimēra kompozītmateriāls)  dēļiem. Pie krasta piestiprināms ar lokano eņģu stiprinājumu. Peldošais gals jānostiprina ar enkuriem un trosēm (2gab).

- Apgaismojuma laternas ar saules baterijām jāizvieto pie galdiņiem uz stāvlaukuma pusi. Nepieciešamās produkcijas paraugus lūdzam skatīt pielikumā.

Papildus sniedzam šādu informāciju:

- Atpūtas galdiņus un soliņus no koka un metāla karkasa uzstāda zālienā.

- Bērnu šūpoles izvietotas uz dienvidu pusi no atputas galdiem.

- Tualeti uzstāda pie esošiem kokiem laukuma rietumu malā.

Pielikumā: aprīkojuma paraugu foto (izmanto paraugos uzrādītos vai līdzvērtīgus produktus).