Projektēšanas uzdevums

| 1. | Vispārīgie dati par objektu |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Objekts | Paskaidrojuma raksts vai apliecinājuma karte Balvu pamatskolas piebraucamā ceļa seguma atjaunošana Partizānu iela 16, Balvu pilsēta |  |
| 1.2 | Projektējamā objekta adrese | Partizānu iela, Balvi, Balvu novads. |  |
| 1.3 | Zemes gabala īpašnieks | Balvu novada pašvaldība, Bērzpils iela 1A, Balvi, Balvu nov., LV-4501 |  |
| 1.4 | Īpašuma tiesības apliecinoši dokumenti | Zemesgrāmatu apliecība. |  |
| 1.5 | Zemes vienības kadastra apzīmējums | 3801 003 0489 – Partizānu iela 16 |  |
| 1.6 | Projekta pasūtītājs | Balvu novada pašvaldība, Bērzpils iela 1A, Balvi, Balvu nov., LV-4501 Tālrunis: 64522453 e-pasts: dome@balvi.lv |  |
| 1.7 | Pasūtītāja atbildīgais pārstāvis | Balvu novada pašvaldības Saimnieciskās nodaļas vadītājs – Pilsētas pārvaldnieks Sandis Meiers sandis.meiers@balvi..lv t. 22322003 |  |
| 1.8 | Trases garums | ~170m (963m2) – Partizānu iela 16 (Balvu pamatskolas piebraucamā ceļa seguma atjaunošana) |  |
| 1.9 | Būves klasifikācijas kods | 21120101 – Ielas, ceļi un laukumi ar cieto segumu |  |
| 1.10 | Būvniecības veids | Pārbūve /Būvniecības iesniegums/ |  |
| 1.11 | Projektēšanas stadijas | Tehniskais projekts |  |
| 1.12 | Tehniskās dokumentācijas nosaukums | Balvu pamatskolas piebraucamā ceļa seguma atjaunošana Partizānu iela 16, Balvu pilsēta 170m (963m2) |  |
| 1.13 | Projektēšanas ilgums | 50 dienas no līguma noslēgšanas brīža Plānotie līguma izpildes termiņi: - 50 (piecdesmit) kalendāro dienu laikā no līguma parakstīšanas dienas iesniegt būvprojektu pasūtītājam. |  |
| 1.14 | Prasības autoruzraudzībai |  |  |
| 1.15 | Saskaņošana ar pasūtītāju | Veic projektētājs pēc saskaņošanas ar ieinteresētajām institūcijām saskaņā ar Būvatļauju. Būvprojekts saskaņošanai ar pasūtītāju iesniedzams Balvu novada pašvaldības Saimnieciskajā nodaļā. |  |
| 1.17 | Saskaņošana ar citām institūcijām | Būvprojekta saskaņošanu veic projektētājs saskaņā ar ieinteresēto institūciju izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem pirms saskaņošanas ar pasūtītāju. |  |
| 1.18 | Tehniskās dokumentācijas saskaņošana/ akceptēšana | Veic projektētājs pēc saskaņošanas ar pasūtītāju un citām ieinteresētajām institūcijām, akceptē Būvprojektu Balvu novada pašvaldības Būvvaldē. |  |
| 1.19 | Būvatļauja | Projektētājs sagatavo visus nepieciešamos dokumentus, lai saņemtu būvatļauju. |  |
| 1.20 | Projektēšanas mērķis | - Ielas izbūve ar a/b segumu 0.000-0.170 Platums – 5 m; Garums – 170 m; - Projektējamā lietusūdens kanalizācija - 200 m; - Caurteku nomaiņa 1 gab., Ø400, garums -25 m; - Paredzēt pārtīrīt grāvju lietus ūdens sistēmu, izbūvēt nobrauktuves |  |
| 1.21 | Objekta apsekošana | Objekta apsekošanu pretendents veic kopīgi ar pasūtītāju. |  |
| 1.22 | Inženierizpēte | Ģeodēziskā un topogrāfiskā | Ģeotehniskā |
|  |  | Nav nepieciešams | Nav nepieciešams |
|  |  | Veic saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi” no 19. līdz 25. punktam, kā arī ar citiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Inženierizpētes mērķi, darbu veidus un izpildes secību nosaka pasūtītājs kopā ar tehniskās dokumentācijas izstrādātāju un inženierizpētes darbu izpildītāju. |  |
| 1.23 | Koku un krūmu ciršanas atļauja | Pieprasa projekta izstrādātājs Balvu novada pašvaldības Būvvaldē. |  |
| 2. | pRASĪBA IZSTRĀDĀT |  |  |
| 2.1 | Projektēšanas nosacījumi | 1. Projekta sastāvs: 1) vispārīgā daļa; 2) Ģenerālplāns 3) Arhitektūras daļa - Savietotais projektējamo inženiertīklu plāns -Teritorijas vertikālais plānojums; - grafiskais dokuments ar ceļa vai ielas vizuālo risinājumu un augstuma atzīmēm - raksturīgie griezumi ar augstuma atzīmēm 4) Darbu organizēšanas projekts; 5)Būvdarbu apjomi, 6)Izmaksu aprēķins, |  |
| 2.2 | Prasības ģenerālplānam | - Ģenerālplāns, izstrādājams atbilstošā mērogā, uz topogrāfiskā plāna, atbilstoši visiem saistošajiem noteikumiem, normatīviem un standartiem. |  |
| 2.3 | Prasības arhitektūras sadaļai | - iekļaut vertikālo plānojumu, izstrādāt ielai vizuālo risinājumu, raksturīgos griezumus ar augstuma atzīmēm un citus, nepieciešamos plānus. - Pārbūvi paredzēt Balvu novada pašvaldībai piederošās zemesgabalu robežās. Ja tiek skarti trešo personu īpašumi, nepieciešams saskaņojums no zemesgabala īpašnieka vai tiesiskā valdītāja. - Paredzēt asfaltbetona ielas segumu; - Ja trases pārbūves projektā tiek skartas inženierkomunikācijas, paredzēt to aizsardzību vai pārbūvi, ja tas nepieciešams. |  |
| 2.5 | Prasības Darbu organizēšanas projektam | - Izstrādāt būvdarbu ģenerālplānu atbilstošā mērogā, - Izstrādāt darba aizsardzības plānu un skaidrojošo aprakstu. |  |
| 2.6 | Prasības izmaksu aprēķinam | - Izmaksu aprēķinu izstrādāt atsevišķā sējumā. |  |
| 2.7 | Tehniskās dokumentācijas eksemplāru skaits | Projektētājs iesniedz pasūtītājam: 6 eksemplārus papīra versijā (1 eks. Balvu novada pašvaldības Būvvaldei (sējumi cietos vākos, cauršūti, lapas sanumurētas), 1 eks. autoram, 4 eks. pasūtītājam) un CD formātā (1 eks. rasējumi – dwg faili, rakstiskās daļas un tabulas MS Office failos; 1 eks. – viss pdf failos; Failiem jābūt sakārtotiem datu nesējā tādā secībā, kā tehniskā dokumentācija iesniegta papīra versijā) |  |
| 2.8 | Projektēšanas uzdevumam pievienotie dokumenti | Ūdens, kanalizācijas vadu projektēšanai pievienoti tehniskie noteikumi no P/A “SAN-TEX”, Bērzpils ielā 56, Balvos. |  |

Sagatavoja:

Balvu novada pašvaldības

Saimnieciskās nodaļas vadītājs-Pilsētas pārvaldnieks Sandis Meiers  _____________              ___.___.2017.

#### PASŪTĪTĀJS:					              PROJEKTĒTĀJS:

Imanta Serdāne						______

Balvu novada pašvaldības izpilddirektore